| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # пер. Заводской д.8 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -15656,58 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 120046,08 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 113526,75 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 108231,94 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -10361,77 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 1687,66 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1687,66 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 27833,26 |
| # 05.04.2016 Откачка воды из подвала (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 30.05.2016 кв.17 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 19.05.2016 кв.13 Устранение утечки на трубе ХВС, откачка воды из приямка (время работы-3ч., работников-2чел., тройник Ø20-1шт., цанга-1шт., труба Ø20-2м., АИ92-4,5л.,, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2688,77 |
| # 07.09.16 кв.23 Осмотр, бежит соединение на отоплении (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 08.09.16 кв.23 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., к.гайка Ø20-1шт., бочонок Ø15-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., отвод Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3450,68 |
| # 13.09.16 кв.18 Замена крана на радиаторе (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1069,18 |
| # 15.11.2016 кв.20 Осмотр, шум в батарее (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 16.11.2016 кв.16 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-3,5ч, работников-2чел., сварочные работы, труба Ø50-3м, труба Ø40-3м., отвод Ø50-2шт., отвод Ø40-3шт.) Откачка воды из приямка (время работы-5ч., работников-2чел., АИ-92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13661,87 |
| # 20.12.16 кв.19,21 Отогревание трубы ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 15776,06 |
| # 02.02.2016 Замена вводного кабеля, ремонт токоведущих контактов (время работы-4ч., работников-1чел., кабель-4м., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1881,77 |
| # 25.02.2016 Замена автоматов, установка автоматов, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., провод-6м., орех-6шт., автомат-12шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6966,41 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 15.08.16 кв.19 Ремонт контактов вводного кабеля до счетчика (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 820,68 |
| # 28.11.2016 Замена автоматов на площадке, ремонт контактов, ремонт эл. Щитов (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-8шт., орех-6шт., дин.рейка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4280,65 |
| # 09.11.2016 Ревизия эл. Щитов (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1276,55 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1078 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6483,12 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 10736,88 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 11901,12 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 25095,84 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 108231,94 |