| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. К.Маркса д.108 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 90230,74 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 316992,58 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 288585,4 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 328824,76 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 49991,38 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 19126,10 |
| # 20.01.16 Установка доводчика на дверь (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, доводчик-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5694,46 |
| # 19.01.16 Установка кодового замка в подъезд (время работы-1ч., работников-3чел., замок кодовый-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2879,32 |
| # 01.02.2016 Осмотр чердака (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 25.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 23.03.2016 Сверление отверстий в квартире под вентиляцию (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 6973,88 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 149120,36 |
| # 21.01.16 кв.17 Замена спускников на радиаторах (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., бочонок Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3132,38 |
| # 19.01.16 кв.1 Замена запорной арматуры на стояках отопления (время работы-1,5ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., резьба, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3538,68 |
| # 19.01.16 кв.17 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 14.03.2016 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1ч.20мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2860,64 |
| # 23.03.2016 кв.45 Чеканка муфты соединения на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 18.04.2016 кв.47 Устранение утечки на системе отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.04.2016 кв.47 Замена сгона на радиаторе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., к.гайка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2722,08 |
| # 11.04.2016 кв.36 Установка заглушки (время работы-1ч., работников-2чел., заглушка Ø110-1шт., манжета-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1444,72 |
| # 07.04.2016 Установка заглушек на канализационные трубы (время работы-0,5ч., работников-2чел., заглушка-2шт., манжета-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1052,91 |
| # 06.04.2016 кв.39 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 09.04.2016Прочиска канализационных труб (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 19.04.2016 кв.26 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 24.05.2016 кв.46 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2062,08 |
| # 23.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 10.06.2016 кв.41 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2062,08 |
| # 04.06.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2062,08 |
| # 17.06.2016 кв.45 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 22.07.2016 Опресовка системы отопления компрессором (время работы-3ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1622,08 |
| # Замена запорной арматуры на системе горячего водоснабжения |  |  |  |  |  | # 81332,79 |
| # 02.08.16 кв.6 Осмотр, отсутствует давление ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 20.08.16 кв.52 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 26.08.16 кв.52 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-4чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1486,57 |
| # 27.09.2016 кв.38 Замена сгонной резьбы и двух пробок (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-2шт., пробка радиаторная -2шт., к.гайка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3340,68 |
| # 27.09.2016 кв.33 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2062,08 |
| # 14.09.2016 кв.38 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-2шт., пробка радиаторная -1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3164,68 |
| # 19.09.2016 Замена трубы ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-0,5м., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 3585,27 |
| # 28.09.2016 кв.30 Прорыв трубы ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 28.10.2016 кв.21 Замена заглушки на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., заглушка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 806,51 |
| # 14.10.2016 кв.10 Устранение утечки на полотенцесушителе (Время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2860,64 |
| # 28.10.2016 Замена стояка ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-2м., кран шаровой Ø20-2шт., муфта-3шт., уголок Ø20-6шт., хомут-2шт., тройник Ø20-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., муфта Ø20-2шт., американка Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6957,87 |
| # 12.10.2016 кв.10 Осмотр стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 28.11.2016 кв.8 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-40мин, работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2191,46 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 12685,23 |
| # 21.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт токоведущих контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., лампочка-3шт., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4474,91 |
| # 06.02.2016 кв.24 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 338,18 |
| # 20.02.2016 Ремонт дежурного освещения подвала (время работы-4ч., работников-2чел., провод-4м., лампочка-1шт., свнетильник-1шт., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2272,27 |
| # 24.03.2016 кв.6 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 15.05.2016 кв.47 Замена датчика движения на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., датчик движения -1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1166,06 |
| # 28.09.2016 кв.47 Замена датчика движения в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., датчик двидения-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1337,68 |
| # 28.09.2016 кв.33 Замена датчика движения в подъезде (время работы-50мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1452,09 |
| # 12.10.16 кв.21 Ремонт нулевого провода в эл. Щите (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 31.10.2016 КВ.40 Замена выключателя на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., выключатель, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 732,68 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 5595,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 7425,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 8300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 27866,09 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 31559,18 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 67147,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 328824,76 |