| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. К.Маркса д.113 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 71980,35 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 178155,32 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 166634,55 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 214859,87 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 23755,03 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 14270,99 |
| # 18.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 10.03.2016 кв.25 Ремонт вентиляции (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 13.04.2016 кв.26 Частичный ремонт крыши (время работы-1ч., работников-2чел., шифер-4л., гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2671,17 |
| # 17.06.2016 кв.25 Изготовление лавочек у подъезда (время работы-5ч., работников-2чел., пиломатериал., труба профильная-3шт., болты, гайки, шайба-16шт., краска-1б., кисть-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4663,19 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3860,36 |
| # 26.12.2016 Осмотр кровли по причине протечки (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 615,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 111464,09 |
| # 04.02.2016 кв.17 Замена канализационной трубы (время работы-1,5ч., работников-3чел., труба Ø110-1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2081,18 |
| # 16.02.2016 кв.7 Устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3420,27 |
| # 20.02.2016 кв.14 Устранение утечки на радиаторе (монтаж, демонтаж), установка крана шарового на спускник (Время работы-1ч.40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3359,32 |
| # 22.04.2016 Демонтаж, монтаж запорной арматуры на стояках отопления в подвальном помещении (время работы-25ч., работников-4чел., сварочные работы, труба Ø20-14м., кран шаровой Ø20-44шт., резьба Ø20-44шт., кран шаровой Ø25-4шт., кран шаровой Ø15-50шт., резьба Ø15-44шт., бочонок Ø15-2шт., пробка радиаторная 2-шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 82151,85 |
| # 21.04.2016 кв.25 Устранение утечки на трубе канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., отвод Ø110-1шт., манжета-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1038,04 |
| # 24.05.2016 кв.3 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 23.09.16 кв.4 Бежит труба отопления (время работы-5,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø40-5м., труба Ø32-1,5м., отвод Ø40-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11204,45 |
| # 27.09.2016 кв.1 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4239,32 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 4371,27 |
| # 14.01.16 Лампочки-10шт |  |  |  |  |  | # 250 |
| # 25.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., орех-2шт., крепеж, лампочка-3шт., провод-2м., автомат-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3153,15 |
| # 23.09.2016 кв.25 Осмотр эл. оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 06.10.16 кв.23 Осмотр эл. Оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3146 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 6800,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 15667,08 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 17743,44 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 37752,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 214859,87 |