| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. К.Маркса д.182 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -603,19 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 258111,57 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 234600,79 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 164689,18 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 69308,42 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 9548,45 |
| # 18.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 22.03.2016 Изготовление щитов на слуховые окна подвала (время работы-3ч., работников-3чел., пиломатериал, железо-8м., саморезы., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5451,19 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3427,6 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 16168,34 |
| # 05.01.16 кв.14,17 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 12.03.2016 Устранение утечки на трубе ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 20.05.2016 кв.28 Замена запорной арматуры на стояке (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1536,02 |
| # 18.05.2016 кв.28 Осмотр по причине утечки (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 15.07.2016 кв.5 Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2834,02 |
| # 07.07.16 кв.32 Осмотр труб ХВС, ГВС и канализации (время работы-20мин., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 24.08.16 кв.28 Осмотр. Утечка на канализационной трубе (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 29.08.16 кв.28 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-5ч., работников-2чел., цемент-2кг., жидкое стекло, каболка, герметик, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3599,53 |
| # 14.09.16 кв.28 Бежит вентиль на стояке (время работы-0,5ч., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 30.10.2016 кв.10 Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 17.11.2016 кв.13 Прочистка канализации, замена манжеты и заглушки (время работы-45мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1686,26 |
| # 03.12.16 кв.25,26,27 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 9934,38 |
| # 10.01.16 кв.34 Ремонт фазного провода в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 08.04.16 кв.13 Восстановление контакта в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 28.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-1чел., лампочка-3шт., орех-4шт., провод-4м., автомат-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3263,15 |
| # 09.08.2016 кв.15 Замена датчика движения , замена выключателя (время работы-50мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., выключатель-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1606,09 |
| # 21.09.2016 кв.25 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 594,06 |
| # 16.11.2016 Ремет освещения в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 710,68 |
| # 24.11.2016 кв.24 осмотр эл. Оборудования в подъезде, замена лампочки (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 628,18 |
| # 22.12.2016 Замена датчика движения в подъезде, замена лампочки (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., датчик движения-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2102,48 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 4382,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4860,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 13161,00 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 7500,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 21825,35 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 24717,86 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 52591,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 164689,18 |