| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Комарова д.1 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 630,41 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 86397,14 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 80370,67 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 70323,47 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 10677,61 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 14416,53 |
| # 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 19.01.16 кв.1 Прочистка вен. канала (время работы-1,5ч., работников-3чл., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2795,64 |
| # 03.03.2016 Уборка наледи с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 08.06.2016 1под. Установка стоек под козырек подъезда, ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, труба Ø76-6м., труба Ø15-1,5м., железо-3м., саморезы, электроды, шифер-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6212,56 |
| # 14.07.2016 кв.4 Ремонт примыканий труб (время работы -2ч., работников-2чел., саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2922,57 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1146,44 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 3541,62 |
| # 06.01.16 кв.4 Засор канализации (время работы-15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 768,52 |
| # 16.09.16 кв.4 Бежит кран на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 01.10.16 кв.12 Перекрыта кв.12, по причине утечки (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 7362,47 |
| # 23.03.2016 Замена вставок на автоматы в ВРУ, ремонт ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-10шт., крепеж, провод-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6196,41 |
| # 26.08.16 кв.6 Замена датчика движения (время работы-0,5ч., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1166,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 734,2 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2160,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 4393,44 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4500,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 7312,63 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 8281,78 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 17620,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 70323,47 |