| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Комарова д.1А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 73320,12 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 133459,2 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 132389,6 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 85295,71 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 120414,01 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 5202,60 |
| # 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 25.02.2016 Уборка наледи на крыше (время работы-40мин., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 1377,52 |
| # 03.03.2016 Уборка наледи с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1146,44 |
| # 28.11.2016 кв.4 Прочистка вен. каналов (время работы-3ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 12803,94 |
| # 17.01.16 кв.15 Устранение утечки на отоплении в подъезде (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 18.02.2016 кв.15 Устранение утечки на трубе отопления в подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 28.02.2016 кв.5 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 05.04.2016 кв.7 Установка спускника на полотенцесушитель (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., сборка Ø20-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3285,68 |
| # 29.05.2016 кв.15 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 29.05.2016 кв.20 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 01.07.2016 кв.5 Замена канализационных труб (время работы-2ч., работников-2чел., труба Ø110-2м., переход-1шт., манжета-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2196,55 |
| # 06.07.2016 кв.5 Утечка по стояку канализации (время работы-20мин., работников-4 чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 963,54 |
| # 22.12.2016 кв.21Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # 13.06.2016 кв.2 Включение автомата (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1135 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6852,24 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4500,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 11304,60 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 12802,80 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 27240,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 85295,71 |