| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.2а |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 36030,04 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 38689,92 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 36229,92 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 44698,95 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 27561,01 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 14683,43 |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  |  | # 10787,11 |
| # Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ уплата госпошлины |  |  |  |  |  | # 3200 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 696,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 9052,20 |
| # 20.07.2016 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 15.07.2016 кв.9 Засор канализации (время работы-40мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1575,2 |
| # 16.07.2016 кв.11 Осмотр канализации. Полные емкости (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1734,72 |
| # 10.09.16 кв.1 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 28.09.2016 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 03.10.2016 кв.1,2 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 447,80 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 1700,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 4460,09 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 4406,35 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 8329,08 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 44698,95 |