| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.58А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 160468,46 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 620254,3 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 570673,79 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 7315,2 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 602191,70 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 136265,75 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 169025,48 |
| # 20.01.16 кв.29 Очистка снега с подъездных козырьков (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,46 |
| # 02.03.2016 Закрытие слухового окна (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 29.03.2016 кв.70 Изготовление и остекленение рамы в подъезде (время работы-2ч., работников-3чел., пиломатериал, стекло-1л., штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3407,49 |
| # 25.03.2016 кв.48 Остекленение подъездных рам в кол.5шт.(время работы-6,5ч., работников-3чел., стекло-3л., штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6698,66 |
| # 24.032016 кв.35 Остекленение подъездных рам, ремонт рам в кол.4шт.(время работы-4ч., работников-3чел., стекло-4л., штапики, гвозди, уголок-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5577,59 |
| # 28.03.2016 6 под. Остекленение, ремонт рам в подъезде (время работы-3ч., работников-3чел., стекло-3л., штапики, гвозди автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4282,17 |
| # 05.04.2016 Установка и изготовление ворот на контейнерную площадку (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы-3ч., сетка рабица-1р., уголок-1шт., труба профильная-8шт., навес на ворота-6шт., затвор-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 17869,48 |
| # 03.06.2016 Ремонт кровли, замена шифера (время работы-0,5ч., работников-2чел., шифер-1л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 829,59 |
| # 25.07.2016 Установка запорных устройств на чердачные помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., замок-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 972,59 |
| # 15.07.2016 Изготовление и установка дверного полотна (время работы-2ч., работников-2чел., сайтекс-1б., кисть-1шт., навес-2шт., ручка дверная-2шт., пружина-1шт., саморезы, дверь, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5265,46 |
| # Работы по очистке подвала, очистка чердака, замена шифера 25л., ремонт слуховых окон, окашивание дома |  |  |  |  |  | # 88632,5 |
| # 16.08.16 Ремонт кровли, остекленение рамы на чердаке (время работы-1,5ч., работников-2чел., шифер-2л., гвозди, стекло-0,5л., штапики, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2780,43 |
| # 31.10.2016 Оштукатуривание температурного шва (время работы-2,5ч., работников-2чел., пена-2б., смесь штукатурка -2м., АГП22) |  |  |  |  |  | # 7343,71 |
| # 27.10.2016 2под. Ремонт перил и дверей в подъезде (время работы-3,5ч., работников-2чел., арматура-2м., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3059,6 |
| # 07.11.2016 кв.11 Оштукатуривание стены под окном, установка отлива на окно (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, железо, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2124,95 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 11103,86 |
| # 11.11.2016 Ремонт входной двери в подвал (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 14.11.2016 Ремонт и установка шкафа для инвентаря (время работы-5ч., работников-1чел., саморезы, замок висячий, уголок мебельный-10шт., железо-1м., шпингалет-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2712,6 |
| # 09.12.2016 5под. Оштукатуривание стены в подъезде (время работы-5ч., работников-1чел., сухая смесь, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2679,6 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 92332,56 |
| # 12.01.16 кв.99 Прогонка системы ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 26.01.16 кв. 76 Устранение утечки на кране ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 27.01.16 кв.76 Замена крана на стояке ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1574,52 |
| # 19.02.2016 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 19.02.2016 кв.78 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 16.02.2015 кв.51 Засор канализации (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1089,43 |
| # 11.02.2016 кв.89 Замена шарового крана на стояке. Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3516,68 |
| # 19.02.2016 кв.26 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 08.02.2016 кв.95 Засор канализации. Осмотр канализационных труб в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 12.02.2016 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 15.03.2016 кв.82 Замена стояка канализации (время работы-1ч.20мин., работников-2чел., труба Ø50*2000-2шт., Ø50*500-3шт., тройник Ø50-2шт., манжета Ø50-3шт., отвод Ø50-2шт., заглушка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3165,82 |
| # 01.03.2016 кв.82 Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-4шт., кран шаровой Ø25-2шт., резьба Ø25-2шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 12202,85 |
| # 04.03.2015 Засор кухонной канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 21.03.2016 Осмотр подвала, труб канализации, ГВС и ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 10.04.2016 кв.36 Осмотр системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 04.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 30.04.2016 кв.91 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 21.06.2016 кв.26 Устранение утечки на радиаторе (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-2шт., к.гайка Ø20-2шт., пробка радиаторная-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8578,66 |
| # 15.06.2016 кв.3 Прогонка стояков ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 18.07.2016 кв.26 Засор канализации (время работы-1ч.15мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2008,38 |
| # 27.07.2016 кв.26 Исправление труб канализации (время работы-3,5ч., работников-3чел., труба Ø110-7м., переход Ø110*50-1шт., отвод Ø50*45-2шт., ревизия Ø110-1шт., тройник м110*50*90-1шт., отвод Ø50*90-1шт., муфта Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4728,26 |
| # 24.07.2016 кв.26 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 04.07.2016 кв.66 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 28.07.16 Замена перыкрывного крана на ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 05.07.16 Откачка воды из подвала (время работы-4,5ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3216,47 |
| # 04.07.16 1,2под. Прочистка канализационного лежака эл. машинкой (время работы-2ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3867,4 |
| # 12.08.2016 кв.36 Устранение утечки на радиаторе, замена крана на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1135,71 |
| # 08.08.16 кв.29 Осмотр труб канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 01.08.16 кв.15 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 15.08.16 Осмотр колодцев (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 24.08.16 Осмотр подвала (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 17.08.16 кв.43 Осмотр стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 31.08.16 кв.25 Замена запорной арматуры на стояке ХВс (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2832,08 |
| # 26.08.16 кв.6 Прогонка стояка ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 01.09.16 кв.8 Пайка муфт на ГВС (время работы-3ч., работников-3чел., муфта Ø40-2шт., муфта Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3282,47 |
| # 22.09.2016 кв.49 Прогонка системы отопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 21.09.2016 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 25.09.2016 кв.75 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 03.10.2016 кв.92 Прогонка системы отопления, замена крана на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., крана шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1135,71 |
| # 19.10.16 Осмотр подвал (время работы-40мин., рабтников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 16.10.2016 кв.51 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 25.10.2016 Откачка воды из подвала (время работы-7ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4713,79 |
| # 10.11.2016 кв.62,65 Замена стояка канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., труба Ø50-6м, тройник Ø50-2шт., отвод Ø50-2шт., тройник Ø50-2шт., манжет-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2432,78 |
| # 11.11.2016 кв.13 Устранение утечки на радиаторе в подъезде (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 08.11.2016 кв.100 Регулировка системы отопления (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 03.11.2016 Установка спускников на радиаторах в подъездах (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., угольник Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1015,51 |
| # 06.12.2016 кв.75 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 08.12.2016 кв.100 Замена замков на входе в подвал (время работы-15мин., работников-2чел., замок-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 837,75 |
| # 13.12.16 кв.11 Прогонка системы ГВС по подвалу (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 15.12.2016 3под. Прогонка системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 2079,18 |
| # 27.01.16 кв.51 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автомат-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 497,68 |
| # 21.03.2016 Регулировка датчика движения (время работы-10мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 145,88 |
| # 04.07.2016 кв.51 Ремонт освещения МОП, замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 10.10.2016 кв.26 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 10594,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 13500,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 31875,84 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 14000,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 53267,08 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 600,00 |
| # Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | # 1000,00 |
| # Уборка придомовой территории ручным способом, уборка подъездов |  |  |  |  |  | # 25236,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 60326,57 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 128354,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 602191,70 |