| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.66 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 213480,59 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 326504,76 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 307355,85 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 18893,44 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 209729,65 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 330000,234 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 6444,10 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 6444,1 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 19045,95 |
| # 28.02.2016 кв.25 Осмотр подвала, засор канализации (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1089,43 |
| # 25.03.2016 кв.5 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., сборка Ø15-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5015,27 |
| # 24.03.2016 кв.31 Осмотр подвала (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 12.04.2016 кв.58 Устранение утечки у счетчика ГВС (время работы-35мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 781,43 |
| # 11.04.2016 кв.58 Бежит у счетчика ГВС осмотр (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 09.04.2016 кв.39 Осмотр, сырой потолок в кв.39 (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.07.2016 кв.8,14 В подвале вода (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 23.08.16 кв.13 Замена кранов на батарее (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø110-3шт., бочонок Ø110-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2505,65 |
| # 11.09.16 кв.11 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 26.09.2016 кв.56 Замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., сборка Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3190,64 |
| # 25.10.2016 кв.58 Осмотр (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 16.11.2016 кв.13 Осмотр стояка ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 17.11.2016 кв.16 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 05.12.2016 кв.54 Заглушить трубу ХВС в спортзале. Заглушили смеситель на ХВС и ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., заглушка Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 544,84 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 11677,70 |
| # 22.02.2016 кв.55 Замена вставки в ВРУ (время работы-0,5ч., работников-1чел., ставка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 594,06 |
| # 30.03.2016 кв.48 Замена патрона, лампочки в подъезде (время работы-0,5ч.,работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 599,56 |
| # 12.05.2016 кв.58 Замена плавкой вставки в ВРУ, замена лампочки в подъезде (время работы-50мин., работников-1чел., вставка плавкая-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 770,09 |
| # 12.05.2016 кв.46 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-40мин, работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 710,68 |
| # 05.06.2016 кв.13 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 24,25,26.08.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-20ч., работников-1чел., провод-10м., орех-6шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7176,07 |
| # 25.09.2016 кв.51 Ремонт контакта в эл. щите, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 793,18 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 5551 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 7830,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 17243,04 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 11900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 28629,02 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 32423,23 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 68985,60 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 209729,65 |