| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Коминтерна д.78 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -56568,8 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 1059842,94 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 1013590,07 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 25358,4 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 872365,59 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 84655,682 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 217894,85 |
| # 14.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 366,03 |
| # 14.01.16 Остекленение подъездной рамы (время работы-1ч., работников-1чел., стрекло-0,5л., гвозди, штапики, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1341,03 |
| # 13,01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 13.01.16 Установка дверной пружины (время работы-1ч., работников-3чел., пружина-2шт., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1911,32 |
| # 15.01.16 Посыпка солью ливневок. Ремонт кровли над шахтой выхода на крышу (время работы-2ч., работников-3чеел., соль, гвозди АГП22) |  |  |  |  |  | # 3305,85 |
| # 17.02.2016 Ремонт замка входной двери. Чистка ливневок, посыпка солью (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2029,74 |
| # 24.02.2016 Посыпка ливневок солью (время работы-1ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2450,43 |
| # 10.03.2016 кв.86 Чистка ливневки и посыпка солью (время работы-1,5ч., работников -3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 14.03.2016 кв.163 Посыпка солью ливневок (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 20.04.2016 кв.56 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 31.05.2016 кв.161 Прочистка ливневки (время работы-1ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2560,43 |
| # 15.07.2016 кв.49 Осмотр вен. каналов (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 04.08.16 кв.101 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 04.08.16 7под. Изготовление и установка дверного полотна выхода на крышу, укрепление коробки (время работы-2ч., работников-2чел., пиломатериал-0,05м., железо-0,5м., саморезы, пена, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2588,33 |
| # 18.08.16 8под. Заливка пола в подъезде (время работы-3ч., работников-2чел., цемент-1м., песок, шпингалеты-2шт., саморезы., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2744,74 |
| # 19.08.16 8 под. Заливка полов в подъезде (время работы-2,5ч., работников-2чел., клей плиточный-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2987,6 |
| # Ремонт подъездов №1,8,12 |  |  |  |  |  | # 147560,7 |
| # 02.09.16 Прочистка ливневки (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 09.09.16 кв.101 Ремонт слухового окна (время работы-2ч., работников-2чел., железо-4м., шурупы-50шт., цемент-0,5м., жидкое стекло, АГП22) |  |  |  |  |  | # 4292,07 |
| # 15.09.16 кв.78 Оштукатуривание подъездных подоконников, замена ливневки (время работы-1ч., работников-2чел., клей плиточный-1м., труба Ø110-1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1736,17 |
| # 28.09.2016 кв.163 Протечка воды на балконе (время работы-1ч., работников-2чел., клей плиточный-0,5м, пена-0,5б., пропан, мастика, АГП22) |  |  |  |  |  | # 3254,28 |
| # 04.10.2016 кв.78 Установка доводчика на подъездную дверь (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, доводчик-1шт., болт-6шт., гайка-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4528,46 |
| # 13.10.2016 кв.100 Ремонт слухового окна (время работы-1,5ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, кирпич-10шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1900,32 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 19580,66 |
| # 11.11.2016 кв. 161 Прочистка и уборка наледи с ливневых труб (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,46 |
| # 13.01.16 кв.80 Установка кодового замка (время работы-1ч., работников-3чел., замок кодовый-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2879,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 89692,90 |
| # 02.01.16 кв.10 Отогрев стояка ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 11.01.16 кв.135 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 18.01.16 Осмотр труб ГВС, ХВС, канализации, отопления . Засор канализации под 5 подъездом (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 22.01.16 Осмотр труб ГВС, ХВС, отопления, канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 22.01.16 кв.4 Осмотр по причине затопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 08.02.2016 Осмотр подвала (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 18.02.2016 кв.76 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги0 |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 19.02.2016 Осмотр подвала (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 15.03.2016 кв.51 Прогонка стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 14.03.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 04.03.2016 кв.119 Осмотр в подвале системы ГВС, ХВС, отопления, канализации (время работы-50мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1278,4 |
| # 09.03.2016 кв.120 Пробивка лежака канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # 18.03.2016 кв.83 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 21.03.2016 Прочистка канализации (время яработы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 22.03.2016 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3445,18 |
| # 28.03.2016 Осмотр подвалов, прочистка канализации (время работы-40мин., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1750,95 |
| # 29.03.2016 кв.134 Осмотр канализационных труб (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 880,69 |
| # 25.03.2016 кв.81 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.03.2016 кв.87 Замена спускника на ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 960,51 |
| # 19.04.2016 кв.56 Замена прокладок на кране ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 04.04.2016 Осмотр подвального помещения, засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 12.04.2016 кв.147 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 22.04.2016 кв.131 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 20.04.2016 кв.31 Осмотр подвала (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 27.04.2016 Откачка воды из подвала (время работы-3ч., работников-2чел., АИ92-7,5л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2595,25 |
| # 05.05.16 кв.33 Осмотр стояка канализации, прочистка стояка канализации с подвала (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2196,68 |
| # 15.05.2016 кв.167 Осмотр по причине затопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 08.06.2016 кв.8 Осмотр стояков ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 08.06.2016 кв.30,35,43 Осмотр стояков ХВС (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 04.07.2016 кв.78 Прогонка стояка ГВС (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 03.07.2016 кв.129,132 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 30.07.2016 кв.4,47 Осмотр из ХВС бежит ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 06.07.2016 кв.71 Осмотр канализационных труб, замена сифона (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 559,98 |
| # 01.07.2016 кв.172 Перемотка американки (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 01.07.2016 кв.164 Перемотка гайки полотенцесушителя (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 15.08.16 Осмотр колодцев и труб канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 19.08.16 кв.3 Отсутствие ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 18.08.16 кв.3 Замена запорной арматуры на стояке ГВС и ХВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3741,87 |
| # 06.09.16 кв.31 Утечка сточных вод в подвал (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 03.09.16 кв.31 Осмотр, засор центральной канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 06.09.16 кв.89 Ремонт стояка ХВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., муфта Ø25-2шт.,уба-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1666,08 |
| # 06.09.16 кв.45 Замена кранов на стояке ХВС и ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2326,08 |
| # 18.09.16 кв.155 Бежит кран (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.09.2016 кв.46 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # 24.09.2016 кв.57 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 15.09.2016 кв.100 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.09.2016 кв.155 Ремонт крана в ванной (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 20.09.2016 кв.36 Устранение утечки на радиаторе (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1069,18 |
| # 24.09.2016 кв.113 Нет воды в радиаторах (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 04.10.16 кв.155 Устранение утечки на вентиле (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1009,95 |
| # 18.10.2016 кв.109 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., цанга Ø26-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1953,51 |
| # 14.10.2016 кв.11 Откачка воды из подвала (время работы-3,5ч., работников-2чел., АИ92-7,5л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2846,34 |
| # 11.10.2016 11 под. Прочистка канализации (время работы-1ч40мин., работников-2чел., труба Ø110-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2250,51 |
| # 14.10.2016 11 под. Прочистка канализации эл. Машинкой (время работы-1ч40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2347,32 |
| # 17.10.2016 кв.100 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 03.11.2016 кв.31 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 02.11.2016 кв.157 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., сборка Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3414,32 |
| # 10.11.2016 кв.86 Замена спускника на полотенцесушителе (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1135,71 |
| # 03.11.2016 кв.98 Утечка на стыке труб канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., каболка, цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 905,51 |
| # 08.11.2016 кв.98 Осмотр канализационной трубы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 01.11.2016 кв.1,2,3 Прочистка канализации (время работы-1ч40мин, работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2347,32 |
| # 02.12.2016 кв.49 Осмотр подвала (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 22.12.2016 кв.132 Устранение утечки на трубе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.12.16 Осмотр труб канализации, ХВС, ГВС (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 09.12.2016 Осмотр труб канализации, ХВС, ГВС (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1069,18 |
| # 19.12.16 кв.14 Замена крана на стояке ХВС (время работы-11ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., сборка Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3740,64 |
| # 22.12.2016 кв.128 Подтекает труба ГВС и полотенцесушитель (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 22.12.2016 кв.120 Прогонка системы ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 27.12.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 936,57 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 39553,59 |
| # 21.03.2016 кв.91 Замена кабеля на МОП (время работы-40мин., работников-1чел., кабель-1м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 721,68 |
| # 22.03.2016 Замена лампочки в 10 под., ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-2чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 561,17 |
| # 06.04.2016 кв.120 Замена лампочек в подъезде (время работы-10мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 170,52 |
| # 04.05.2016 кв.113 Ремонт контактов в эл. щите на МОП (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 19.05.2016 Ремонт освещения МОП, замена патрона (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 517,06 |
| # 10.06.2016 Замена лампочки на 1эт.9под. (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 06.09.16 кв.133 Осмотр эл. оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 15.09.16 1под. Установка светильника над подъездом (время работы-4ч., работников-1чел., светильник-1шт., выключатель-1шт., гофра-8м, провод-10м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3439,46 |
| # 21.09.16 кв.52 Замена лампочек в подъезде, ремонт патрона 9время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 20.09.16 кв.8 Осмотр эл. оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 23.09.2016 Замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 11.10.2016 кв.120 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 242,03 |
| # 13.10.16 12под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., провод-10м., коробка распределительная-1шт., выключатель-1шт., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3670,15 |
| # 13.10.16 11под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., патрон-1шт., провод-10м., выключатель-2шт., коробка распределительная-1шт., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3917,65 |
| # 12.10.16 2под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., патрон-1шт., провод-10м., выключатель-1шт., коробка распределительная -1шт., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3785,65 |
| # 12.10.16 8под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., ыключатель-2шт., провод-5м., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3362,15 |
| # 11.10.16 7 под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-1чел., светильник-1шт., выключатель-2шт., патрон-1шт., коробка распределительная-1шт., провод-10м, лампочка-3шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3108,27 |
| # 11.10.16 5под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., выключатель-1шт., провод-2м., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2988,15 |
| # 10.10.16 6под. Установка светильников в тамбуре (время работы-2ч., работников-2чел., светильник-1шт., патрон-1шт., лампочка-2шт., провод-3м., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2244,77 |
| # 10.10.16 2под. Установка светильника в тамбуре (время работы-2ч., работников-2чел., светильник-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1821,27 |
| # 10.10.16 4под. Установка светильника в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., светильник-1шт., патрон-1шт., выключатель-1шт., провод-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2916,65 |
| # 19.10.16 кв.158 Замена лампочки в подъезде, ремонт патрона (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 16.11.2016 кв.120 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 242,03 |
| # 11.11.2016 кв.115 Ремонт контакта в эл. Щите на площадке, замена лампочки на площадке (время работы-50мин., работников-1чел., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 852,59 |
| # 19.12.2016 кв.119 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 17468,2 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 23895,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 52563,60 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 23600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 88745,59 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 600,00 |
| # Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | # 4000,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 100507,06 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 213844,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 872365,59 |