| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.90 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 146453,41 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 651560,85 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 613971,40 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 715317,29 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 45107,52 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 324188,30 |
| # уборка лестничных клеток |  |  |  |  |  | # 3255 |
| # 28.01.16 Уборка наледи с кровли (время работы-1ч., работников-2чел.,АГП22) |  |  |  |  |  | # 2220,28 |
| # 08.02.2016 кв.7 Уборка наледи с козырьков дома (время работы-2,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2950,31 |
| # 24.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 2795,64 |
| # 10.03.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-2,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2374,96 |
| # 26.05.2016 Демонтаж, монтаж кровли колясочной (время работы-6ч., работников |  |  |  |  |  | # 17729,65 |
| # 30.05.2016 Монтаж кровли колясочной 4 подъезда (время работы-6ч., работников-3чел., пиломатериал-1,5м., гвозди, саморезы, АГП 22) |  |  |  |  |  | # 21101,7 |
| # Ремонт подъезда |  |  |  |  |  | # 39633,53 |
| # 02.06.2016 4под. Монтаж кровельного покрытия колясочной (время работы-3ч., работников-2чел., железо-2м., саморезы, шифер-16л., рубероид-2р., гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 9956,45 |
| # Монтаж шифера-100м., протяжка железа по периметру дома-300м |  |  |  |  |  | # 111210 |
| # 19.07.2016 Изготовление отливов, кронштейнов и установка на два подъезда (время работы-10ч., работников-3чел., полоса -3шт., железо-6м., сверло, саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 19003,05 |
| # 28.07.2016 2под. Демонтаж, монтаж кровли колясочной (время работы-5,5ч., работников-3чел., пиломатериал-0,3м., гвозди-2кг., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5997,06 |
| # 27.07.2016 кв.1 Установка водостока над подъездами, изготовление кронштейнов (время работы-3ч., работников-3чел., саморезы, круг отрезной-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2940,17 |
| # 13.07.2016 кв.45 Ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., шифер-2л., гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 13472,57 |
| # 02.08.16 Ремонт кровли и слуховых окон в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., железо-8м., саморезы-150шт., пиломатериал-0,1м., бита-2шт., сверло-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5943,72 |
| # 29.07.2016 2под. Ремонт кровли железом, установка отлива (время работы-3ч., работников-3чел., железо-5м., саморезы, гвозди, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 4172,17 |
| # 05.08.16 кв.62 Ремонт кровли колясочных и ремонт лоджии (время работы-3ч., работников-2чел., шифер-9л., гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 5857,85 |
| # 31.08.16 кв.12 Утепление труб в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., утеплитель-2р., скотч-2р., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5494,17 |
| # 05.09.16 Обмотка труб отопления в подвальном помещении (время работы-3ч., работников-2чел., изолон-1р., скотч-3рул., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3690,74 |
| # 08.09.16 Обмотка труб в подвале (время работы-5ч., работников-2чел., изолон-2рул., скотч-12шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5915,91 |
| # 09.09.16 Обмотка труб в подвале (время работы-5ч., работников-2чел., изолон-3рул., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7240,31 |
| # 13.09.16 Утепление труб в подвале (время работы-5ч., работников-2чел., изолон-3р., скотч-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7350,31 |
| # 20.09.2016 Изоляция труб в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., изолон-3р., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5415,17 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 9614,72 |
| # 28.11.2016 кв.10 Закрытие вентиляционных окон в подвале (время работы-2ч., работников-1чел., гвозди, пиломатериал-0,1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1936,92 |
| # 20.12.2016 2под. Ремонт пола в подъезде, укладка плитки (время работы-6,5ч., работников-1чел., клей плиточный, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2573,81 |
| # 16.12.2016 2под. Ремонт пола в подъезде (время работы-3,5 ч., работников-1чел., клей плиточный, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1883,39 |
| # 18.12.16 2 под. Ремонт пола в подъезде (время работы-6ч., работников-1чел., клей плиточный-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2458,74 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 60811,34 |
| # 23.01.16 кв.59 Замена сальниковой набивки в чугунных вентилях (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 28.01.16 кв.59 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4896,87 |
| # 29.01.16 кв.35 Засор канализации (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1373,34 |
| # 08.02.2016 кв.47 Устранение утечки у счетчика (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 29.02.2016 кв.41 Прогонка системы ГВС (время работы-20мин, работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 29.02.2016 кв.35,30 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 20.02.2016 кв.35 Замена труб кухонного стояка (время работы-1,5ч., работников-3чел., труба Ø50-2м., тройник Ø50-1шт., отвод Ø50-1шт., заглушка Ø50-1шт., манжет Ø50-2шт., переход Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2569,58 |
| # 06.03.2016 кв.21 Осмотр по причине затопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 01.04.2016 кв.26 Устранение утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1298,69 |
| # 19.04.2016 кв.99 Установка крана на радиатор (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø20-1шт., бочонок Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1284,21 |
| # 16.05.2016 кв.21 Бежит труба в туалете (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.05.2016 кв.21 Бежит труба ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 17.06.2016 кв.70 Засор кухонной канализации (время работы-1,5ч., работникорв-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 17.06.2016 кв.66 Засор кухонной канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 15.07.2016 кв.73 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 01.08.16 кв.33 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 31.08.16 Ревизия запорной арматуры на стояках отопления в подвале (время работы-3,5ч., работников-4чел., автоген-0,5ч., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4581,79 |
| # 01.09.16 Замена запорной арматуры на стояке отопления (время работы-1ч., работников-3чел., кран шаровой Ø20-2шт., богата Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2249,08 |
| # 06.09.16 кв.69 Замена крана на контр. гайку (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 14.09.16 кв.21 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3579,32 |
| # 24.09.2016 Отсутствие ГВС (время работы-30мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.09.2016 кв.17,18 Отсутствие ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.10.2016 кв.15 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-1чел., кран шаровой Ø15-2шт., бочонок Ø15-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1466,45 |
| # 25.10.2016 кв.14 Устранение вентиля на ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 03.11.2016 кв.25 Осмотр в подвале труб канализации, ХВС, ГВС (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 11.11.2016 кв.21 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 22.11.2016 кв.1 Замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø25-1шт., сборка Ø20-1шт., труба Ø40-1м., труба Ø32-1шт., труба Ø25-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4861,27 |
| # 25.11.2016 кв.17 Осмотр, отсутствие ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 01.12.2016 1,2под. Устранение утечки на стояке отопления в подвале (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # 08.12.2016 кв.4 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч50мин., работников-2чел., кран шаровой Ø25-1шт., бочонок Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2133,81 |
| # 08.12.2016 кв.39 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., бочонок Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3439,68 |
| # 07.12.2016 кв.39 Утечка на отоплении, сброс воды со стояка (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 20.12.2016 кв.87 Замена тройника на трубе ХВС, замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 22.12.2016 кв.93 Прогонка системы ГВС (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 18.12.2016 кв.87 Сварочные работы на стояке ХВС (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4239,32 |
| # 27.12.2016 кв.24 Смена крана на ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.12.2016 кв.16 Осмотр, утечка на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 29.12.2016 кв.16 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 795,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 28052,03 |
| # 10.01.16 кв.82 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 11.01.16 Ремонт фазных контактов в эл. щите (время работы-4ч., работников-2чел., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2454,65 |
| # 09,10.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-2чел., орех-30шт., лампочка-10шт., крепеж, провод-6м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7098,3 |
| # 05.02.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-20шт., лампочка-10шт., провод-6м., крепеж, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4225,65 |
| # 17.03.2016 кв.66 Включение автомата на МОП, замена лампочки в подъезде 9время работы-25мин., работников-1чел., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 522,55 |
| # 03.04.2016 кв.90 Ремонт фазного провода в эл. щите (время работы-50мин., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 825,09 |
| # 15.04.2016 Ремонт контактов в щите 5 подъезда, ремонт в эл. щитах (время работы-4ч., работников-2чел., изолента, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2454,65 |
| # 13.05.2016 кв.18 Замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 21.05.2016 Замена лампочек (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 338,18 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 04.08.16 кв.5 Включение автомата на МОП (время работы-15мин., работников-1чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # 19.08.16 кв.18 Замена выключателя в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 29.08.16 5под. Монтаж освещения в подвале (время работы-6ч., работников-2чел., провод-30м., патрон-2шт., лампочка-2шт., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5458,53 |
| # 08.09.16 кв.11 Осмотр эл. оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 09.09.16 кв.8 Замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 22.09.2016 кв.69 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 511,56 |
| # 19.11.2016 кв.82 Замена лампочки в подъезде, ремонт патрона в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 11506,8 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 14175,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 16300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 57303,86 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 64898,35 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 138081,60 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 715317,29 |