| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.92А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 85806,5 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 233895,48 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 221513,51 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 164074,57 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 143245,438 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 25879,40 |
| # Возмещение расходов по ремонту подъезда №3 (28.03.2016) |  |  |  |  |  | # 3600 |
| # 07.07.2016 кв.12 Ремонт кровли (время работы-2ч., работников-3чел., шифер-4л., железо-2м., саморезы, гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 5142,85 |
| # 11.08.16 кв.10 Демонтаж подъездного козырька, остекленение рамы (время работы-3ч., работников-2чел., стекло-2л., штапики, гвозди, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2876,74 |
| # 26.08.16 2 под. Ремонт козырька (время работы-2ч., работников-3чел., железо-1,5м., саморезы-40шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2509,34 |
| # 25.08.16 Изготовление, монтаж подъездного козырька (время работы-5ч., работников-3чел., труба профильная-4шт., железо-6м., пиломатериал-0,1м., саморезы-80шт., арматура-1м., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8857,97 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2892,5 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 14525,31 |
| # 01.04.2016 кв.17 Устранение утечки на канализационном стояке (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 22.06.2016 кв.35 Замена спускника на полотенцесушителе (время работы-45мин., работников-1чел., кран шаровой Ø15-1шт., уголок Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1032,47 |
| # 12.08.16 кв.19 Устранение утечки на стояке в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 30.09.2016 кв.10 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.10.2016 кв.25 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 24.10.2016 кв.13 Осмотр по причине отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.10.2016 кв.35 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., уголок-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1497,52 |
| # 11.11.2016 кв.2 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., к.гайка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3249,32 |
| # 07.12.2016 кв.2 Замена запорной арматуры на стояках ГВС И ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-3шт., сборка Ø20-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4448,77 |
| # 13.12.16 кв.31 Осмотр, шум в трубах (время работы-20 мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 5992,33 |
| # 19.06.2016 кв.26 Ремонт фазного провода до счетчика (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 20.07.2016 Замена плавких вставок на автоматы, ремонт ВРУ (Время работы-8ч., работников-1чел., автомат-12шт., крепеж, дин.рейка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4841,65 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3978,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4860,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 11943,00 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 6900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 19813,43 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 22439,30 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 47743,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 164074,57 |