| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.94 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 107503,13 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 534608,16 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 504259,23 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 647760,59 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -35998,228 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 230204,35 |
| # 14.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 11.03.2016 кв.64 Уборка наледи с кровли дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 16.06.2016 Замазка швов дома, оштукатуривание (время работы-1ч., работников-2чел., цемент, песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2704,28 |
| # Устройство отмоски |  |  |  |  |  | # 193603,08 |
| # 13.07.2016 3под. Ремонт входной двери в подвал (время работы-2,5ч., работников-2чел., железо-1,5м., саморезы-50шт., навески-2шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2476,1 |
| # 11.07.2016 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 439,52 |
| # 12.09.16 кв.63,78 Закрытие слуховых окон (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 366,03 |
| # 01.09.16 кв.85 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-4чел., шифер-2л., АГП22) |  |  |  |  |  | # 4680,85 |
| # 16.09.16 кв.59 Устранение утечки кровли (время работы-2ч., работников-2чел., шифер-4шт., саморезы-30шт., железо-1м., пена-1б., клей плиточный-0,5м., АГП22) |  |  |  |  |  | # 6681,27 |
| # 21.09.2016 3под. Ремонт входной двери (время работы-1ч., работников-2чел., сварочные работы, железо., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2759,17 |
| # 03.10.16 3под. Изготовление и установка лавочки (время работы-4ч., работников-2чел., сварочные работы, труба профильная-8м., доска обрезная-6м., болт-8шт., гайка-8шт., краска-кг., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7371,9 |
| # 12.10.2016 5под. Ремонт подъездного козырька (время работы-2ч., работников-2чел., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1789,46 |
| # 13.10.2016 кв.56 Пропенивание и оштукатуривание отверстий в стене (время работы-1ч., работников-2чел., пена-1б., цемент, песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1901,17 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 8769,18 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -5959,71 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 104582,28 |
| # 19.01.16 Прогонка системы отопления кв. 10,13,15 (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1273,73 |
| # 20.01.16 Устранение утечки на стояке отопления, замена запорной арматуры на стояке отопления (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы., кран шаровой Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-7шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 12906,54 |
| # 19.01.16 кв.71 Осмотр батарей (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 16.01.16 кв.30 Устранение утечки на батарее (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 08.01.16 кв.44 Прогонка системы ГВС (время работы-1ч.10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 23.01.16 кв.44 Осмотр системы ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 22.01.16 кв.71 Замена сгонной резьбы на радиаторе (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба Ø20-2шт., труба Ø20-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7863,66 |
| # 18.02.2016 кв.31 Замена кранов в подвале на стояках ХВС (время работы-6,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-3шт., сборка Ø25-3шт., кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø15-3шт., кран шаровой Ø20-2шт., сборка Ø15-1шт., сборка Ø20-2шт., сборка Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 15901,14 |
| # 20.02.206 кв.37 Замена крана шарового, сгона (время работы-1ч., работников-2чел., сгон Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1624,02 |
| # 27.03.2016 кв.8 Бежит разводка ХВС на квартиру (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 10.05.16 кв.33 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 06.05.2016 кв.54 Бежит канализационная труба (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # 18.07.2016 кв.44,41 Осмотр, отсутствие ХВС (время работы-0,5ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 31.07.2016 кв.55 Сорвало кран на сливной бачек (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.07.2016 кв.44 Врезка спускника на полотенцесушитель (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1877,96 |
| # 24.07.2016 кв.26 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 19.08.16 кв.9 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 02.09.16 кв.52 Осмотр, протечка по стояку канализации (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 07.09.16 кв.43 Врезка спускника на полотенцесушитель (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2859,58 |
| # 05.09.16 кв.52 Осмотр, протечка на канализационной трубе (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 06.09.16 кв.59 Осмотр, протечка на канализационной трубе (время работы-30мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 06.09.16 кв.39 Прогонка стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 02.09.16 кв.37 Прогонка стояка ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 04.10.16 кв.55,56 Устранение утечки на стояке канализации (время работы-7ч., работников-2чел., труба Ø110-3м., тройник Ø110-1шт., переход-2шт., манжет-1шт.);Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-3,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 10764,36 |
| # 20.10.2016 кв.70,73 Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-1шт., сборка Ø25-1шт., кран шаровой Ø20-2шт., сборка Ø20-2шт., кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 10882,85 |
| # 07.11.2016 кв.21 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 08.11.2016 кв.71 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1,5ч., работников-2чел., лен,, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1567,08 |
| # 21.11.2016 кв.39 Осмотр, холодный полотенцесушитель (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 30.11.2016 кв.9 Врезка спускника на полотенцесушитель (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-3шт., резьба Ø15-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4798,18 |
| # 05.12.2016 кв.14,13 Замена запорной арматуры на стояках ГВС, врезка спускников (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø25-2шт., сборка Ø25-2шт., кран шаровой Ø15-6шт., сборка Ø15-2шт, резьба Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 12873,85 |
| # 30.12.16 кв.31 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-3ч40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3853,7 |
| # 27.12.2016 кв.39 Прогонка системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 49109,55 |
| # 08.01.16 кв.19 Ремонт освещения на площадке, замена лампочки на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 628,18 |
| # 14.01.16 кв.34 Замена патрона , лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 716,18 |
| # 27.05.2016 Ревизия эл. Щитов (время работы-8ч., работников-1чел., крепеж, орех-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2729,65 |
| # 30.05.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., крепеж, орех-4шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2729,65 |
| # 31.05.2016 1под. Замена пакетников на автоматы (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-16шт., провод-5м., орех-4шт., дин.рейка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5919,65 |
| # 08.06.2016 4под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-16шт., провод-10м., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6139,65 |
| # 10.06.2016 6под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., провод-10м., автомат-15шт., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6007,65 |
| # 09.06.2016 5под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., провод-12м., автомат-15шт., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6194,65 |
| # 03-04.06.2016 3под. Замена пакетников на автоматы (время работы-16ч., работников-1чел., автомат-15шт., провод-5м., орех-4шт., дин. рейка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7406,41 |
| # 01-02.06.2016 2под. Замена пакетников на автоматы (врем яработы-16ч., работников-1чел., автомат-15шт., провод-5м., орех-2шт., дин. рейка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7296,41 |
| # 12.06.2016 кв.33 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 08.09.16 кв.34 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # 09.10.16 кв.52 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 09.11.2016 кв.40 Ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1111,11 |
| # 06.12.2016 кв.19 Ремонт контакта в эл. Щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1089,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 8814,4 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 12555,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 26513,28 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 12600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 43895,71 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Обслуживание теплового счетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | # 4000,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 49713,22 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 105772,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 647760,59 |