| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коминтерна д.96 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 199986,68 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 513352,86 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 485199,01 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 631568,61 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 53617,08 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 193521,28 |
| # 14.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 06.05.2016 Заливка отмоски с торца дома (время работы-5ч., работников-3чел., цемент-5м., песок, сетка-7шт., пиломатериал., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7216,77 |
| # Ремонт отмоски |  |  |  |  |  | # 176376,74 |
| # 12.09.16 кв.18 Закрытие слуховых окон на чердаке, ремонт рамы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 6832,34 |
| # 28.11.2016 кв.15 Закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-3ч., работников-1чел., гвозди, саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1603,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 177930,18 |
| # 07.02.2016 кв.14 Замена крана на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 07.02.2016 кв.5 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 02.03.2016 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 29.03.2016 кв.2 Бежит радиатор в соединении (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон 20-1шт., к.гайка 20-1шт., пробка радиаторная-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4657,77 |
| # 02.04.2016 кв.1 Запах с подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 09.04.2016 кв.1 Отсутствует ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 24.05.2016 Засор канализации (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 23.05.2016 кв.76 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 10.06.2016 кв.58 Осмотр по причине утечки (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # Устройство дренажного колодца |  |  |  |  |  | # 39820,33 |
| # Работы по замене запорной арматуры на стояках |  |  |  |  |  | # 80458,73 |
| # 09.07.2016 кв.88 Устранение течи ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.07.2016 кв.76 Демонтаж и монтаж стального радиатора (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., к.гайка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2694,58 |
| # 19.07.2016 кв.58 Врезка спускника на полотенцесушителе, замена на стояке запорной арматуры и врезка на обратке спускника в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3398,58 |
| # 19.07.2016 Опресовка системы отопления компрессором (время работы-2ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1961,15 |
| # 28.07.2016 кв.66 Осмотр канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 29.07.2016 6под. Замена труб канализации в подвале (время работы-3ч., работников-3чел., труба Ø110-6м., манжет -3шт., переход-2шт., тройник Ø110*90-1шт., ревизия-1шт., заглушка-1шт., цемент, жидкое стекло, отвод Ø110*90-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4785,07 |
| # 05.08.16 кв.77 Осмотр труб ГВС и ХВс (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 04.08.16 кв.77 прочистка труб на стояке ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 23.08.16 кв.66 Ремонт системы отопления (время работы-4ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-5шт., сборка Ø20-1шт., резьба Ø15-5шт., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11697,16 |
| # 09.09.16 кв.69 Устранение утечки на стояке канализации (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 08.09.16 кв.16 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 05.09.16 кв.54 Осмотр, бежит с потолка (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 12.09.16 кв.57 Протечка на трубе канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 15.09.2016 кв.60 Устранение утечки на трубе радиатора (время работы-40мин., работников-2чел., цемент, жид.стекло, каболка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1245,71 |
| # 11.10.2016 кв.43 Прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 24.10.2016 кв.83 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 27.10.2016 кв.2 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 23.11.2016 кв.66 Установка кранов перед радиатором, демонтаж радиатора (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2268,46 |
| # 24.11.2016 5под. Изготовление и установка регистра на отопление (время работы-2ч40мин., работников-3чел., сварочные работы, труба 50-5м., отвод 50-6шт.,переход 50-4шт., кран шаровой 15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6010,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 12029,27 |
| # 04.02.2016 кв.62 Ремонт освещения МОП. Замена лампочек (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 628,18 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 25.08.16 кв.49 Ремонт освещения МОП на 2 эт. (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 05.09.16 кв.54 Замена светильника с лампой дневного света, замена выключателя в подъезде, замена лампочки (время работы-1ч., работников-1чел., светильник-1шт., выключатель-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1325,61 |
| # 15.10.16 кв.54 Включение автомата в ВРУ (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # 27.10.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., орех-6шт., провод-6м., изолента, крепеж, батарейка-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3400,65 |
| # 28.10.2016 Ремонт контактов в эл. щите, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-6м., орех-10шт., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5129,41 |
| # 18.12.2016 кв.54 Включение автомата (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 12150,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 26239,08 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 12000,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 43525,20 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 49293,60 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 104880,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 631568,61 |