| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 Коминтерна 98 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода | 103373,19 |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) | 518087,79 |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) | 498553,67 |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) | 523336,11 |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) | 78590,75 |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  | 148294,39 |
| Торф |  | 10000 |
| 08.06.2016 5под. Ремонт пола в подъезде (время работы-1ч., работников-2чел., клей плиточный-1меш., автоуслуги) |  | 1472,17 |
| Изготовление ключа на ГИС ЖКХ |  | 1667 |
| Частичный ремонт отмоски |  | 16373,39 |
| 04.07.2016 Ремонт детской площадки (время работы-6ч., работников-3чел., уголок 50*50-3м., труба 6,5м, полоса-1,5м., пиломатериал-0,1м, саморезы-700шт., гвозди, автоуслуги) |  | 3720,33 |
| Ремонт отмоски |  | 63524,89 |
| 17.08.16 кв.24 Укрепление люков на вен. каналах (время работы-1,5ч., работников-2чел., саморезы-30шт., АГП22) |  | 1963,13 |
| 22.09.2016 кв.73 Осмотр кровли по причине протечки (вреям работы-1ч., работников-3чел., пена-1б., автоуслуги) |  | 1702,32 |
| Изготовление и установка снегозадержателей, ремонт вен. каналов |  | 38179,98 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  | 9691,18 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  | 48818,93 |
| 11.01.16 кв.73 Прогонка системы ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 1261,02 |
| 25.01.16 кв.75 Осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 18.02.2016 кв.9 Холодные полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 04.03.2016 кв.61 Врезка спускника на обратке ГВС (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  | 2466,46 |
| 26.03.2016 кв.1 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  | 559,98 |
| 05.04.2016 кв.33 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 05.04.2016 кв.15 Ремонт системы отопления (время работы-8ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  | 8984,43 |
| 06.04.2016 кв.39 Ремонт канализационного стояка (время работы-2,5ч., работников-2чел., труба Ø110-1,5м., манжета Ø110-1шт., переход Ø110-1шт., тройник Ø110-1шт., автоуслуги) |  | 2626,91 |
| 06.04.2016 кв.15 Ремонт батареи (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 1763,15 |
| 01.04.2016 кв.68 Холодный полотенцесушитель (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 27.04.2016 кв.81 Осмотр труб ХВС и ГВС (время работы-0,5ч., рабоников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 16.05.2016 кв.89 Замена кранов на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 915,71 |
| 30.05.2016 кв.29 Устранение утечки у счетчика (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  | 740,51 |
| 16.06.2016 кв.26 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 11.07.2016 кв.49 Бежит вода в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  | 685,51 |
| 09.07.2016 кв.5 Осмотр стояка ГВС (реям работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  | 685,51 |
| 01.07.2016 кв.72 Осмотр труб ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  | 489,84 |
| 14.07.2016 кв.17 Устранение утечки на стояке ГВС, врезка спускника на стояках ГВС (время работы-3ч., работников-3чел., кран шаровой Ø15-3шт., кран Ø32-1шт., кран Ø20-1шт., тройник Ø20-3шт., автоуслуги) |  | 5249,27 |
| 23.08.16 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  | 572,69 |
| 29.09.2016 кв.75 Отсутствие ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 915,71 |
| 05.10.16 кв.60 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 03.10.16 4под. Осмотр, слабый напор ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 04.10.16 кв.32 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 489,84 |
| 25.10.2016 кв.20,30 Отсутствие ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 22.11.2016 кв.11 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 489,84 |
| 23.11.2016 кв.88 Прогонка системы ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 489,84 |
| 19.11.2016 кв.84 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 21.11.2016 кв.11 Прогонка стояка отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 30.11.2016 кв.63 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  | 489,84 |
| 30.11.2016 кв.88 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  | 685,51 |
| 28.12.2016 кв.31 Замена стояка на канализации, устранение утечки на трубе ХВС (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø25-1,5м., труба Ø110-2М., манжет-2шт., переход-1шт, автоуслуги) |  | 10716,75 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  | 7525,92 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  | 550 |
| 15.09.16 кв.42 Ремонт освещения МОП, регулировка датчика движения (время работы-50мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  | 770,09 |
| 02.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., орех-6шт., изолента, автоуслуги) |  | 4645,41 |
| 10.11.2016 кв.74 Ремонт освещения МОП, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  | 456,56 |
| 28.11.2016 кв.56 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт., автоуслуги) |  | 820,68 |
| 21.12.2016 кв.33 Ремонт контакта На МОП (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  | 283,18 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  | 12150,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  | 26499,48 |
| Содержание придомовой территории |  | 12290,00 |
| Аварийное обслуживание |  | 43831,97 |
| работы по договору |  | 29065,20 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  | 39600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  | 49641,02 |
| Расходы на управление |  | 105619,20 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  | 523336,11 |