| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коммунистическая д.172 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 8535,51 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 127191,42 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 108750,6 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 101974,04 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 15312,07 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 1460,24 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1460,24 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 7764,74 |
| # 13.04.2016 кв.10 Осмотр (время работы-0,5ч., Работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 09.04.2016 кв.7 Вода в подвале осмотр (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 03.05.2016 кв.15 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 10.05.25016 кв.10 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 28.11.2016 кв.14 Осмотр системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.11.2016 кв.14 Осмотр, отсутствие ГВС (врем яработы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 5343,86 |
| # 22.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы -4ч., работников-2чел., лампочка-3шт., изолента, провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2592,15 |
| # 21.06.2016 Подключение вводного кабеля (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2322,65 |
| # 01.11.2016 кв.9 Осмотр эл. Оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 2022 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 31300,56 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4700,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 10069,56 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 11404,08 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 24264,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 101974,04 |