| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Коммунистическая д.174 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 18573,69 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 173736,25 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 163325,32 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 139475,16 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 42423,85 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 9624,16 |
| # 31.03.2016 Заделка трещины на капитальной стене дома (время работы-2ч., работников-2чел., пена-2б., ротбанд-1м., АГП22) |  |  |  |  |  | # 5716,57 |
| # 05.10.16 кв.25 Устранение протечки на кровле (время работы-1ч., работников-1чел., шифер-2л., гвозди-1кг., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1517,03 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2390,56 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 48559,14 |
| # 25.01.16 кв.7 Устранение утечки на отоплении в подвале (время работы-40мин., работников-2чел., сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # 29.01.16 Устранение утечки в подвале на отоплении (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-1м., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3970,27 |
| # 29.06.2016 кв.7 Замена запорной арматуры на отоплении и врезка гребенки (время работы-7ч., работников-3чел., сварочные работы, труба ст.Ø108-1,5м., кран шаровой Ø50-2шт., сборка Ø50-2шт., кран шаровой Ø40-2шт., сборка Ø40-2шт., труба ст. Ø76-1м., труба ст. Ø50-1м., труба ст. Ø40-1м., кран шаровой Ø15-5шт., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 37281,13 |
| # 04.07.2016 Опресовка системы отопления (время работы-4ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2965,4 |
| # 09.08.16 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 14.12.16 кв.22 Устранение утечки на запорной арматуре ХВС и ГВС на вводе в дом (время работы-1ч15мин.,работников-2чел., сальниковая набивка, лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1551,55 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3053,00 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3780,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 5400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 15203,94 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 17218,92 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 36636,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 139475,16 |