| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.19 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 299973,98 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 534248,88 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 511348,92 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 682222,15 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 129100,748 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 311583,83 |
| # 20.01.16 кв.58 Очистка снега с козырьков (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 16.02.2016 кв.44 Осмотр по причине протекания (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 24.02.2016 Ремонт вентиляционной коробки (время работы-40мин., работников-3чел., дюбеля, АГП22) |  |  |  |  |  | # 1487,52 |
| # 17.03.2016 кв.18 Ремонт и остекленение двери в подъезд (время работы-2ч., работников-3чел., стекло-1л., штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2656,74 |
| # 30.03.2016 Изготовление и установка новой двери на крышу (время работы-4ч., работников-3чел., пиломатериал, железо-1м., саморезы, пена, АГП22) |  |  |  |  |  | # 4967,89 |
| # 27.06.2016 3под. Ремонт дверной коробки (время работы-1ч., работников-2чел., пена-2б., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1835,17 |
| # 29.06.2016 Изготовление и установка перил в подъезде (время работы-6ч., работников-2чел., арматура-2шт., труба проф.-1шт., полоса-1шт., отвод Ø32-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5654,59 |
| # 28.06.2016 3под. Изготовление и установка перил в подъезде (время работы-2,5ч., работников-2чел., труба Ø32-2,5м., отвод Ø32, электроды, болт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3339,6 |
| # Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  | # 255084,5 |
| # 08.08.16 6под. Ремонт запорного устройства выхода на чердак (время работы-40мин., работников-2чел., замок висячий-1шт., ручка дверная-1шт., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1271,42 |
| # 15.09.16 кв.78 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 439,52 |
| # 04.10.16 кв.78 Осмотр вен. канала (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 17.10.2016 1под. Изготовление и установка пандуса в подъезде (время работы-5ч., работников-2чел., уголок-2шт., полоса-2шт., электроды, сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4754,31 |
| # 18.10.2016 5под. Изготовление и установка каркаса на козырек (время работы-5,5ч., работников-2чел., труба проф.-4,5м., арматура-2шт., саморезы, электроды, пиломатериал-0,2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11265,45 |
| # 19.10.2016 5под. Установка кровли на козырек (время работы-6ч., работников-2чел., шифер-10л., саморезы-60шт., железо-2м., гвозди-2кг., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6989,99 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 7100,14 |
| # 18.12.2016 кв.39 Замерзла ливневки (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 81422,26 |
| # 01.01.16 кв.78 Отогрев стояков ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 10.01.16 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 01.02.2016 кв.51 Подключение ГВС, замена кранов на ГВС и ХВС (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2631,46 |
| # 01.02.2016 Устранение утечки на трубе ГВС в подвале (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3365,27 |
| # 23.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 21.03.2016 кв.81 Осмотр подвала, труб канализации, ХВС и ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 22.03.2016 кв.18 Прогонка стояков ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 17.03.2016 Врезка спускника на стояке обратки ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., резьба Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3500,18 |
| # 13.05.2016 кв.76 Засор канализации (врем яработы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 29.05.2016 кв.61 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 26.05.2016 кв.27 Замена крана на ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 07.06.2016 кв.23 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1135,71 |
| # 15.06.2016 кв.77 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 03.08.16 кв.75 Осмотр труб по стояку (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 05.08.16 кв.59 Устранение утечки на вентиле (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 02.08.16 кв.75 Осмотр стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 17.08.16 кв.31 Осмотр кухонного стояка, устранение утечки на стояке канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.08.16 Осмотр подвального и чердачного помещения (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 19.08.16 Прорыв трубы ГВС в подвале (время работы-1с., работников-1чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3209,95 |
| # 18.08.16 кв.60Отсутствие ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 29.08.16 кв.3 Установка счетчика на отопление (время работы-2ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 31.08.16 кв.33 Отсутствие ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # Поверка счетчика на отопление |  |  |  |  |  | # 25590,07 |
| # 02.09.16 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 08.09.16 Прогонка системы ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 01.09.16 кв.31,44 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сборка Ø25-1шт., кран шаровой Ø25-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3035,27 |
| # 22.09.16 кв.75 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 26.09.2016 кв.79,31 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 12.09.2016 кв.31,44 Бежит ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 30.09.2016 кв.41,44,76 Прогонка системы отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 30.09.2016 кв.41 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 30.09.2016 кв.47 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 06.10.16 кв.13 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-0,3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2678,08 |
| # 10.10.2016 кв.90 Прогонка системы отопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 19.102016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 24.10.2016 кв.59 Осмотр системы отопления на чердаке (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 01.11.2016 кв.12 Устранение утечки на трубе канализации (время работы-1ч., работников-2чел., труба Ø50-2,5м., переход Ø100-1шт., манжет Ø75-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1893,52 |
| # 05.11.2016 кв.14 Осмотр чердачного помещения на предмет утечки (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.12.16 кв.31,33 Холодный стояк отопления и ГВС (время работы-40мин., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 19.12.2016 кв.3 Устранение утечки (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба Ø20-1шт., цанга Ø20-1шт., труба Ø20-3м., кран шаровой Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4091,58 |
| # 09.12.2016 кв.32 Замерз водосток, отгорев (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1839,97 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 22520,45 |
| # 12.01.16 Установка датчиков движения (время работы-4ч., работников-2чел., датчик-2шт., провод-6м., гофра-5м., патрон-2шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4517,15 |
| # 19.01.16 Замена лампочке в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 29.01.16 кв.39 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 787,68 |
| # 26.04.2016 1,23 под. Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., орех-4шт., изолента, провод-4м., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4557,41 |
| # 27.04.2016 4,5,6 под. Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., орех-4шт., изолента, провод-4м., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4529,91 |
| # 18.06.2016 кв.75 Замена вставки в ВРУ (время работы-0,5ч., работников-1чел., вставка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 13.06.2016 кв.66 Осмотр эл. оборудования, ремонт контактов (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 26.10.2016 кв.6 Ремонт контакта в эл. Щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 820,68 |
| # 02.12.2016 Замена датчика на 1эт., ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работнкиов-2чел., лампочка-4шт., датчик-1шт., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5008,41 |
| # 23.12.2016 кв.90 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 511,56 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 9076,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 12150,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 27256,32 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 12900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 45201,47 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 51192,02 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 108919,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 682222,15 |