| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.33 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 73734,97 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 228757,62 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 228876,61 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 209205,25 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 93406,328 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 30035,23 |
| # 06.01.16 кв.1 Закрытие дверей в подвал (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 366,03 |
| # 29.01.16 Ремонт слуховых окон в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., кирпич, доски, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1669,32 |
| # 18.02.2016 Остекленение подъездной рамы (время работы-1ч., работников-3чел., стекло, штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1966,32 |
| # 09.02.2016 Закрытие подвальных окон (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 17.02.2016 Прочистка ливневок (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,59 |
| # 24.02.2016 Посыпка ливневки солью (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 20.02.2016 Замена стекол в подъезде (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2029,74 |
| # 14.03.2016 Посыпка солью ливневки (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 21.01.16 Ремонт двери в подвал (время работы-40мин., работников-2чел., пена, саморезы-10шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1130,51 |
| # 01.11.2016 Утепление труб отопления в подвале (время работы-6ч., работников-2чел., утеплитель-2р., скотч-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6424,59 |
| # 02.11.2016 Утепление труб отопления в подвале (время работы-6ч., работников-2чел., утеплитель-3р., скотч-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7799,59 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3318,98 |
| # 17.11.2016 Очистка ливневых труб на кровле (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги0 |  |  |  |  |  | # 994,1 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 39374,06 |
| # 02.01.16 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 16.01.16 кв.1 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 20.01.16 кв.6 Засор канализации (время работы-1ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 09.01.16 кв.1 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 30.01.16 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-8ч., работников-4чел., сварочные работы, труба Ø76-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 20562,94 |
| # 08.02.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 05.05.2016 кв.9 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 14.07.2016 кв.42 прогонка стояка ГВС (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 23.08.16 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 28.08.16 кв.16,17 Засор канализации (время работы-1ч20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1734,72 |
| # 15.09.2016 кв.42 Устранение утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 549,84 |
| # 25.10.2016 кв.44 Осмотр кранов на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги)0 |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 01.11.2016 кв.41,44 прогонка стояков ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 02.12.2016 кв.44 Осмотр системы отопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 14.12.2016 кв.43 Врезка спускника на полотенцесушитель ГВС (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., бочонок Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4380,18 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 16778,25 |
| # 03.03.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-1чел., орех-6шт., провод-6м., лампочки-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3131,15 |
| # 06.04.2016 кв.36 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 242,03 |
| # 30.05.2016 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 05.08.16 кв.15 Ремонт нулевого провода в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 765,68 |
| # 22,23,24.08.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-20ч., работников-1чел., провод-10м., орех-6шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 7176,07 |
| # 29.08.16 Ревизия эл. Щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-1чел., орех-8шт., провод-6м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3213,65 |
| # 21.10.2016 кв.6 Ремонт освещения МОП (время работы-1ч., работников-1чел., выключатель-1шт., патрон-1шт., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1215,61 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 2119,3 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 6075,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 12746,28 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 6200,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 21108,23 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 23905,70 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 50863,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 209205,25 |