| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.35 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 18423,63 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 40848,72 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 33647,40 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 8740,80 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 51084,88 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 9726,95 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 26086,35 |
| # 28.10.2016 Закрытие слуховых окон на чердаке (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1241,17 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 557,18 |
| # Замена окон в подъезде 2 шт. |  |  |  |  |  | # 24288 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 09.06.2016 кв.3 Плохое давление ГВС, прочистка счетчика (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 550,00 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 356 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1080,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 4150,33 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 4700,38 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 10000,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 51084,88 |