| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.37 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 6346,44 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 41402,76 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 37905,28 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 40800,03 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 3451,694 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 3202,05 |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 25.07.2016 Ремонт цоколя дома (время работы-1,5ч., работников-3чел., цемент-0,5м, песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1926,53 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 605,86 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 6945,22 |
| # 19.01.16 кв.3 Замена спускника на чердаке(время работы-1,5ч., работников-3чел.,сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., пробка радиаторная -1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3725,68 |
| # 24.03.2016 кв.2 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 14.09.2016 кв.2,4 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 8959,06 |
| # 19.04.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2322,65 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 14.12.2016 Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-4м., датчик движения-2шт., патрон-1шт., выключатель-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6086,41 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 387,1 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1080,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 3855,52 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 4180,68 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 9290,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 40800,03 |