| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.40 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 61604,58 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 555816,00 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 523010,42 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 34351,20 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 465517,20 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 153449,00 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 124415,50 |
| # 15.01.16 Посыпка солью ливневок (время работы-1,5ч., работников-3чел., соль, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2795,64 |
| # 12.01.2016 Уборка снега с подъездных козырьков (времяработы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 04.02.2016 Уборка снега с балконов (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 439,52 |
| # 06.02.2016 Очистка козырьков от снега 9время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 17.02.2016 кв.15 Очистка ливневок, посыпка солью (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 26.02.2016 кв.60 Осмотр вентиляции (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 20.02.2016 Уборка снега с ливневок и посыпка солью (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 03.03.2016 Уборка снега с кровли (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2029,74 |
| # 04.03.2016 Уборка снега с подъездных козырьков, ремонт ливневки (время работы-2ч., работников-3чел., бинт-5шт., цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,74 |
| # 14.03.2016 кв.5 Посыпка ливневки солью (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 09.03.2016 кв.60 Осмотр ливневки, посыпка солью (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 11.04.2016 Изготовление каркаса на приямок дома (время работы-2,5ч., работников-2чел., пиломатериал 0,2м., гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3323,1 |
| # 12.04.2016 Покрытие железом приямка (время работы-1ч.45мин., работников-2чел., железо-5,5м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3038,39 |
| # 15.04.2016 кв.36 Частичный ремонт крыльца (время работы-2ч., работников-2чел., уголок 50*50-3,5м., цемент, электроды, арматура, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3125,52 |
| # 23.05.2016 Ремонт входной двери в подвал (время работы-0,5ч., работников-2чел., навеска-1шт., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 774,59 |
| # 20.05.2016 Ремонт кровли над лоджией (время работы-4,5ч., работников-3чел., линокром-1р, мастика, цемент, песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 10652,92 |
| # 19.05.2016 Ремонт кровли (время работы-5ч., работников-3чел., линокром-1р., цемент-1м., граф.масса, мастика, пропан, АГП22) |  |  |  |  |  | # 12208,13 |
| # 12.05.2016 кв.74 Осмотр ливневки (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 366,03 |
| # 03.06.2016 Осмотр (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 07.06.2016 кв.66 Ремонт крыльца (время работы-4,5ч., работников-2чел., цемент-1м, песок, уголок50*50-1шт., сетка армир-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5225,97 |
| # Установка окон в подъезд 4шт |  |  |  |  |  | # 46640 |
| # 29.07.2016 Монтаж вен. окна в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # 30.08.16 кв.7,6 Прочистка ливневки (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 19.09.2016 Ремонт и установка дверей в подвал (время работы-1ч20мин., работников-2чел., петля-2шт., ручка дверная-1шт., ушки-2шт., замок-1шт., саморезы-40шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1734,07 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 11192,68 |
| # 16.11.2016 Изготовление и установка рамы в подъезде (время работы-6ч., работников-1чел., ручка оконная-1шт., навесы-2шт., шпингалет-2шт., саморезы, пиломатериал, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3275,49 |
| # 16.11.2016 Очистка фановых труб от льда (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 994,1 |
| # 30.11.2016 кв.60 Осмотр, прочистка ливневки (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 615,32 |
| # 06.12.2016 кв.60 Оштукатуривание ливневки в подъезде (время работы-1,5ч., работников-1чел., цемент, стекло, песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1324,1 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 46235,72 |
| # 03.01.16 кв. 70 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 01.02.2016 Устранение утечки на отоплении (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 10.02.2016 кв.67 Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2612,08 |
| # 11.04.2016 кв.100-90 Засор канализации, прогонка стояка ГВС (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 26.04.2016 кв.16 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-3шт., резьба Ø15-3шт., труба -2м., уголок Ø16-1шт., американка-2шт., тройник Ø20-1шт., уголок Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6150,87 |
| # 21.05.2016 Подтопление подвала, стоит центральная (время работы-35мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1089,43 |
| # 23.05.2016 кв.47 Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы-1ч.20мин, работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2860,64 |
| # 07.06.2016 кв.41 Шумит кранбукса на кране ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 20.06.2016 кв.84 Осмотр, запах канализации в подъезде (время работы-20мин., работников-4чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 655,54 |
| # 13.07.2016 Осмотр подвала (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 28.07.2016 кв.18 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 23.07.2016 кв.70 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 29.07.2016 Замена запорной арматуры на стояках ГВС (время работы-1ч.20мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2860,64 |
| # 02.08.16 кв.13 Замена кранов на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.08.16 1под. Ремонт канализационных труб (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 22.08.16 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 30.08.16 кв.10 Утечка воды на стыке канализационных труб (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1069,18 |
| # 10.09.16 кв.68 Осмотр, отсутствие ГВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 15.09.16 5под. Замена сборки на отоплении (время работы-2,5ч., работников-2чел., сборка Ø50-1шт., герметик, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2949,21 |
| # 23.09.2016 кв.70 Осмотр колодцев (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 06.10.2016 кв.16 Замена запорной арматуры на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 905,51 |
| # 29.10.2016 кв.70 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 13.10.2016 кв.99 Ревизия вентилей на стояках ГВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, замена кран буксы Ø25-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3420,27 |
| # 31.10.2016 кв.7 Устранение утечки на вентиле ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 15.10.2016 кв.28 Прочистка канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1281,26 |
| # 03.11.2016 кв.7 Замена сальниковой набивки на стояке ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 905,51 |
| # 25.11.2016 кв.51 Осмотр по причине затопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 01.12.2016 кв.22 В подвале 2 подъезда бежит вода (время работы-0,5чел., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 14.12.2016 кв.34 Осмотр, бежит труба в туалете (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 19.12.2016 кв.54 Осмотр, бежит вода в подвале (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 7916,21 |
| # 18.01.16 Замена эл.патрона на площадке (время работы-50мин., работников-1чел., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 800,23 |
| # 16.03.2016 кв.84 Замена лампочек в подъезде, ремонтов выключателя (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 01.04.2016 кв.21 Ремонт светильника в подъезде замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 628,18 |
| # 165.05.2016 кв.70 Установка автомата на площадке (время работы-1ч., работников-1чел., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1045,11 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 26.08.16 Ремонт освещения МОП, замена лампочек (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 10.1.016 кв.54 Включение автомата МОП на освещение, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # 07.10.16 кв.68 Замена патрона на площадке, замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., патрон, лампочка-1шт., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 881,18 |
| # 14.10.2016 кв.54 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 04.11.2016 кв.60 Замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # 27.12.2016 кв.30 Ремонт фазного провода (время работы-1ч., работников-1чел., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1023,11 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 9443 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 13635,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 28367,88 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 13000,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 48986,27 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 55478,42 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 118039,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 465517,20 |