| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.46А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 61744,06 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 91403,55 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 89514,35 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 59057,16 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 92201,252 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 6436,10 |
| # 29.01.16 Уборка снега с кровли (время работы-4ч., работников-8чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3410,59 |
| # 23.03.2016 кв.9 Прочистка дымохода (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1684,53 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1340,98 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 3075,99 |
| # 20.01.16 кв.7 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1244,57 |
| # 23.05.2016 кв.9 Прочистка стояка ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 18.05.2016 кв.6 Нет ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 4992,86 |
| # 03.02.2016 кв.4 Замена датчика движения в подъезде (время работы-45мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1386,08 |
| # 20.02.2016 кв.5 Замена датчика движения (время работы-40мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1343,18 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1713,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2430,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4800,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 8533,73 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 9253,44 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 19535,04 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 59057,16 |