| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.48 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -70120,04 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 77673,96 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 76959,06 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | # 11491,20 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 55440,07 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -37109,85 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 7993,56 |
| # 01.02.2016 Уборка снега с кровли (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 26.02.2016 Уборка снега с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 01.09.16 Частичный ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-4чел., железо-1,5м., саморезы, пена, АГП22) |  |  |  |  |  | # 4823,85 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1144,88 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 2830,04 |
| # 30.09.2016 кв.8 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 16.12.2016 кв.1,2 Замерз стояк ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 5356,24 |
| # 19.01.16 кв.2 Замена лампочки над входом (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 15.08.16 Замена вводного провода на кв.2 (время работы-4ч., работников-1чел., кабель-20м., гофра-20м.,орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3245,77 |
| # 20.10.2016 кв.3 Ремонт освещения МОП, установка патрона, замена лампочек (время работы-1ч., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-2шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1144,11 |
| # 25.11.2016 кв.3 Замена лампочек в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 8080,55 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 8762,04 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 18497,64 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 55440,07 |