| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.50 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 5314,83 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 116441,28 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 103136,98 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 97288,39 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 11163,422 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 16147,03 |
| # 12.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 15.02.2016 Закрытие слуховых окон в подвале (время работы-1ч., работников-3чел., шифер-3л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2164,32 |
| # 22.03.2016 Осмотр крыши (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 06.04.2016 кв.8 Ремонт кровли (время работы-2,5ч., работников-2чел., железо-7м., шифер-5л., гвозди, саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 7156,6 |
| # 09.09.16 Замена шифера на кровле (время работы-1,5ч., работников-2чел., шифер-2л., цемент-1м., АГП22) |  |  |  |  |  | # 3495,43 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1723,5 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 22181,59 |
| # 18.02.2016 кв.15 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.02.2016 кв.8-18 Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 21.02.2016 кв.16 Холодные радиаторы (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 12.04.2016 кв.14 Засор канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 02.06.2016 кв.15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 13.08.2016 кв.16 Устранение утечки в подвале на кране (время работы-40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 09.08.16 кв.16 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 20.08.16 кв.16 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 21.08.16 кв.16 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 28.08.16 кв.16 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 05.09.16 кв.15 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 18.09.16 кв.14,15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 23.09.2016 кв.16 Засор канализации (время работы-1ч40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1920,51 |
| # 01.10.2016 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 10.10.2016 2под. Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 04.10.2016 кв.15 Прочистка канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1201,26 |
| # 28.11.2016 кв.8 Устранение утечки в подвале (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 12.12.16 кв.14 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 1744,54 |
| # 07.02.2016 кв.23 Ремонт вводного провода (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 04.04.2016 кв.4 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 30.11.2016 кв.14 Осмотр эл. Оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 2202,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3800,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 10968,95 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 11894,04 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 25109,64 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 97288,39 |