| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.51 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 9430,30 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 44813,52 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 43151,55 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 90390,09 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -37808,24 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 58202,36 |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # Работы по ремонту кровли и вентиляционных стояков |  |  |  |  |  | # 56611,39 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 619,78 |
| # 12.12.16 кв.7 Осмотр кровли по причине протечки, ремонт ручки входной двери (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 994,1 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -692,57 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 7932,04 |
| # 25.01.16 кв.2 Устранение утечки на кране ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 08.07.2016 кв.8 Осмотр канализации под ванной (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 09.09.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-6ч., работников-1чел., орех-3шт., провод-2м., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2256,21 |
| # 03.10.2016 кв.1,5 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 24.11.2016 кв.8 Прочистка канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1281,26 |
| # 23.11.2016 кв.4 Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,09 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 2960,65 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 30.09.2016 Установка выключателя в тамбуре (время работы-4ч., работников-2чел., выключатель-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2410,65 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1080,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2300,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 3944,16 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 4466,88 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 9504,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 90390,09 |