| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.53 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 142907,68 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 389469,32 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 390176,06 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 311363,23 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 221720,509 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 12979,60 |
| # 26.01.16 Ремонт слуховых окон в подвале (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 441,97 |
| # 08.02.2016 кв.60 Осмотр вен. каналов (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 615,32 |
| # 13.05.2016 Ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-3чел., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1816,53 |
| # 21.09.2016 кв.43 Изоляция слуховых окон в подвале (время работы-1ч20мин., работников-3чел., кирпич-50шт., пена-1б., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2920,16 |
| # 03.11.2016 Закрытие слуховых окон в подвале (время работы-2ч., работников-2чел., пена-1б., кирпич-10шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2130,46 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 5055,16 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 105731,89 |
| # 15.01.16 Ревизия задвижек на отоплении в подвале. Замена труб на отоплении. Откачка воды из подвала (время работы-10ч., работников-6чел., сварочные работы, труба Ø50-5м., отвод Ø50-2шт., кран шаровой Ø20-1шт., сборка Ø20-1шт., кран шаровой Ø15-1шт., АИ92-5л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 23044,23 |
| # 26.01.16 кв.56 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3688,15 |
| # 10.02.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 25.02.2016 Осмотр подвала (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 28.02.2016 кв.44 Осмотр кухонного стояка (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 09.03.2016 кв.4 Осмотр подвала, системы отопления, ГВС, ХВС, канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 18.03.2016 кв.56 Осмотр труб ХВС, ГВС и отопления (время работы-05ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 21.03.2016 Осмотр подвала (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.03.2016 Осмотр труб ГВС, ХВС, канализации (время работы-20мин., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 738,39 |
| # 07.03.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 04.04.2016 кв.25 Засор канализационного стояка в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 05.05.16 кв.5 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 03.05.2016 кв.5 Прогонка системы ГВС (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 02.05.2016 кв.36-59 Засор канализации (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 797,84 |
| # 30.06.2016 Засор кухонной канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1281,26 |
| # 26.07.2016 3под. Запах канализации, замена канализационных труб (время работы-2,5ч., работников-6чел., сварочные работы, труба Ø110-9,5м., тройник Ø110-1шт., переход Ø110-1шт., переход -1шт., манжет Ø110-2шт., манжет Ø50-1шт., труба Ø50-3м., отвод Ø50*45-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6562,93 |
| # Замена запорной арматуры на стояках ГВС, ХВС и отопления (Остаток) |  |  |  |  |  | # 50214,17 |
| # 23.09.2016 кв.55 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.09.2016 кв.56 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 15.09.2016 кв.5 Устранение утечки на отоплении (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 26.09.2016 кв.56 Замена сгона на радиаторе (время работы-1ч20мин., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2888,14 |
| # 12.12.16 кв.19 Замена спускника на полотенцесушителе время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 10.12.16 кв.19 Осмотр, холодный полотенцесушитель (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.12.2016 кв.20 Замена крана на радиаторе (врем яработы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 8012,77 |
| # 24.02.2016 Ревизия эл. щитов (время работы-8ч., работников-2чел., крепеж, орех-4шт., автомат-2шт., провод-5м., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5134,91 |
| # 09.06.2016 кв.17 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 15.07.2016 2под. 1эт.Ремонт контактов в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 594,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 30.09.2016 кв.7 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 19.11.2016 кв.43 Ремонт контакта в эл. Щите на площадке (время работы-40мин., работнкиов-1чел., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 820,68 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 6598,8 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 8100,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 10700,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 32862,02 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 5975,32 |
| # Обслуживание теплосчетчика, снятие показаний |  |  |  |  |  | # 4000,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 37217,23 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 79185,60 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 311363,23 |