| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.55А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -3389,71 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 74728,80 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 57145,17 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 63208,01 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -9452,552 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 15482,48 |
| # 21.01.16 Уборка наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 20.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 09.02.2016 Остекленение окна на чердаке (время работы-1,5ч., работников-1чел., стекло-1л., штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1621,1 |
| # 25.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 999,66 |
| # 14.03.2016 кв.10 Осмотр (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 28.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 04.10.2016 Ремонт фасадной стены под балконом |  |  |  |  |  | # 7496,38 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1433,06 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 10067,61 |
| # 08.01.16 кв.13 Устранение утечки на ХВС (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 30.09.2016 кв.12 Замена кранов ГВС и ХВС (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, сгон Ø15-2шт., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5713,47 |
| # 07.10.2016 кв.12 Прочистка труб ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 24.11.2016 Замена спускников на чердаке (время работы-0,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1581,04 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 764,53 |
| # 12.06.2016 кв.15 Включение автомата в ВРУ (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2160,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 3815,04 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2200,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 6322,61 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 7160,54 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 15235,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 63208,01 |