| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул.Комсомольская д.55Б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | # -130132,2 |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | # 85735,7 |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | # 83879,29 |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | # 50448,45 |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | # -96701,36 |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | # 4377,83 |  |  |
| # 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 669,66 |  |  |
| # 20.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 937,52 |  |  |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли., уборка наледи с козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 937,52 |  |  |
| # 25.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 937,52 |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016г. |  |  |  |  | # 1131,88 |  |  |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  | # -236,27 |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | # 10089,75 |  |  |
| # 23.04.2016 кв.7 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 993,51 |  |  |
| # 21.04.2016 Замена стояка ХВС (время работы-2ч., работников-2чел., труба Ø16-4м., цанга Ø16-1шт., кран шаровой Ø16-1шт., кран шаровой Ø15-2шт., тройник Ø15-1шт., ниппель Ø16-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  | # 2945,65 |  |  |
| # 11.05.2016 кв.2,3 Замена стояка канализации (время работы-3ч., работников-3чел., труба Ø110-5м., отвод Ø110-2шт., манжет-3шт., переход-3шт., отвод-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | # 4581,57 |  |  |
| # 05.11.2016 кв.9 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 1569,02 |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | # 550,00 |  |  |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  | # 550 |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | # 2160,00 |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  | # 4309,32 |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  | # 2600,00 |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  | # 5467,39 |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | # 4512,77 |  |  |
| # Расходы на управление |  |  |  |  | # 17356,80 |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | # 51423,86 |  |  |