| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ул. Комсомольская д.55В |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -29374,72 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 84500,03 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 84363,88 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 59991,27 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -5002,108 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 6189,65 |
| # 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 29.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 25.02.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 10.10.2016 Ремонт входных дверей в подъезд (врем яработы-1ч., работников-1чел., электроды, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2177,03 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1120,46 |
| # 22.12.2016 кв.3 Ремонт входной двери (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 615,32 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 11760,29 |
| # 12.05.2016 кв.8 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба стекловолокно Ø25-2шт., уголок Ø25-4шт., муфта соединительная Ø25-4шт., американка Ø25-4шт., резьба Ø40-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6656,87 |
| # 11.05.2016 кв.8,4 Осмотр стояка ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 28.07.2016 кв.9 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 16.07.2016 кв.13 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 28.12.2016 кв.9 Осмотр, бежит труба отопления (время работы-10мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 722,35 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 550,00 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2160,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 4285,20 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 7143,31 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 8090,02 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 17212,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 59991,27 |