| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.55Г |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -40203,89 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 130398,84 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 116003,89 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 88133,20 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -12333,198 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 5608,95 |
| # 14.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 25.02.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 999,66 |
| # 30.03.2016 кв.21 Уборка наледи с кровли дома (время работы-40мин., работников-3чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 1792,3 |
| # 23.03.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1741,5 |
| # 11.11.2016 кв.15 Прочистка вен. каналов (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -1479,76 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 9856,72 |
| # 05.01.16 кв.15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 06.01.16 кв.15 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 11.02.2016 кв.17 Устранение утечки на счетчике (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 406,98 |
| # 08.08.2016 кв.1 Слабое давление ХВС, прочистка труб (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 19.12.2016 кв.15 Осмотр, бежит стояк канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 20.12.2016 кв.15 Устранение утечки на кране полотенцесушителя (время работы-1ч., работников-2чел., уголок Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1371,02 |
| # 21.12.2016 кв.19 Бежит труба ХВС на соединении (время работы-40мин., работникв-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1025,71 |
| # 18.12.2016 кв.4 прочистка канализации (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1377,18 |
| # 23.12.2016 кв.19 Слабое давление ГВС и ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 9486,18 |
| # 07.04.2016 Замена вводного кабеля (время работы-8ч., работников-2чел., кабель АВВГ-20м., крепеж, изолента, орех-4шт., АГП22) |  |  |  |  |  | # 7098,41 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 03.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт освещения МОП (время работы-4ч., работников-2чел., провод-2м., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1837,77 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3240,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 6729,00 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3100,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 11032,69 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 12494,86 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 26584,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 88133,20 |