| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.56А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -88297,75 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 132709,92 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 121690,45 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 83285,46 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -49892,76 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 3419,67 |
| # 03.02.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 11.07.2016 кв.1 Ремонт кровли (время работы-1ч., работников-2чел., саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2462,28 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 1943,08 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -2094,86 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 9806,68 |
| # 06.01.16 кв.18 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,04 |
| # 01.02.2016 кв.10 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-40мин., работников-2чел., резина, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # 02.02.2016 Откачка воды из приямка, устранение утечки на трубе отопления (время работы-3,5ч., работников-3чел., сварочные работы, АИ92-2,5л., труба стальная Ø50-3,5м., отвод Ø50-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5534,87 |
| # 18.09.16 кв.15 Замена сальниковой набивки на кране в ванной (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.12.16 Осмотр, проверка канализационных лежаков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 31.12.2016 кв.21,25 Отсутствие ХВС по стояку (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 7450,47 |
| # 30.04.2016 кв.8 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 26.05.2016 Замена вставок на автоматы (время работы-8ч., работников-2чел., бокс-4шт., автоумат-8шт., крепеж, провод-2м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6416,41 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4320,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4100,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 12390,24 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 13435,20 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 28363,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 83285,46 |