| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская д.57А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  | -107047,99 |  |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 536069,04 |  |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  | 507134,03 |  |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  | 467924,57 |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  | -67838,53 |  |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 83719,17 |  |  |  |
| 28.01.16 Уборка снега с балконной плиты (время работы-1ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  | 1659,17 |  |  |  |
| 01.02.2016 Уборка наледи с козырьков (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 2029,74 |  |  |  |
| 03.02.2016 Уборка снега с балконной плиты (время работы-4ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2490,03 |  |  |  |
| 02.03.2016 Осмотр вентиляции (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 669,66 |  |  |  |
| 27.04.2016 Установка дверного полотна в подвал (время работы-7ч., работников-2чел., сварочные работы, труба профильная -3шт., навеска-2шт., электроды, автоуслуги) |  |  |  | 7775,88 |  |  |  |
| 29.04.2016 Ремонт забора у 3,4,5 подъезда (время работы-40мин., аботников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  | 2631,46 |  |  |  |
| Торф |  |  |  | 10000 |  |  |  |
| 10.06.2016 5под. Установка стойки под козырек подъезда (время работы-2ч., работников-2чел., труба Ø86-3м., электроды, автоуслуги) |  |  |  | 4033,46 |  |  |  |
| Изготовление ключа на ГИС ЖКХ |  |  |  | 1667 |  |  |  |
| 18.07.2016 Ремонт ограждений на кровле (время работы-40мин., работников-2чел., АГП22) |  |  |  | 1436,42 |  |  |  |
| 04.07.2016 Ремонт детской площадки (время работы-6ч., работников-3чел., уголок 50*50-3м., труба 6,5м, полоса-1,5м., пиломатериал-0,1м, саморезы-700шт., гвозди, автоуслуги) |  |  |  | 3720,33 |  |  |  |
| Частичный ремонт отмоски |  |  |  | 29061,89 |  |  |  |
| 21.09.2016 1под. Изоляция слуховых окон в подвале (время работы-40мин., работников-3чел., пена-0,5б., железо-1м., саморезы-10шт., автоуслуги) |  |  |  | 1410,52 |  |  |  |
| 21.10.2016 Замена слухового окна в подвале (время работы-1ч., работников-2чел, цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  |  | 1417,17 |  |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  | 12722,34 |  |  |  |
| 07.12.16 кв.7 Прочистка вентиляции (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 994,1 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  | 47854,28 |  |  |  |
| 15.01.16 кв.22 Замена крана на ХВС и ГВС (вреям работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-4шт., резьба Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 4634,15 |  |  |  |
| 09.01.16 кв.37 Лопнул кран на стояке ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 23.01.16 кв.69 Осмотр задвижки отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 24.01.16 кв.76 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 16.03.2016 кв.5 Засор канализации (время работы-1,5ч.,работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 02.03.2016 кв.51 Шум в трубах, осмотр системы отопления и ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 15.03.2016 кв.69 Устранение утечки на вводе в дом (время работы-20мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  | 655,54 |  |  |  |
| 22.03.2016 кв.62 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-40мин., работников-5чел., автоуслуги) |  |  |  | 1750,95 |  |  |  |
| 21.03.2016 кв.16 Прочистка канализации с разборкой труб (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 21.03.2016 кв.61 Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 13.04.2016 Устранение утечки на вентиле в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 03.04.2016 кв.5 Устранение утечки на канализационном стояке (время работы-45мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 839,97 |  |  |  |
| 07.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 27.04.2016 кв.1 Устранение утечки на канализационной трубе, прочистка труб, чеканка стыков (время работы-40мин., работников-3чел., каболка, цемент, жидкое стекло, автоуслуги) |  |  |  | 1619,46 |  |  |  |
| 22.04.2016 кв.17 Осмотр, устранение утечки на канализационной трубе (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 705,75 |  |  |  |
| 16.05.2016 кв.42 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1569,02 |  |  |  |
| 28.05.2016 кв.64 Устранение утечки на канализационном стояке (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |  |
| 27.05.2016 кв.30 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 2071,15 |  |  |  |
| 13.06.2016 кв.17 Мокнет стена (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |  |
| 23.06.2016 кв.17 Замена канализационных труб (время работы-5ч., работников-2чел., труба Ø110-2м., тройник Ø110-1шт., отвод Ø110-1шт., манжет-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 4058,2 |  |  |  |
| 27.06.2016 кв.46 Врезка ревизии на канализации (врем яработы-1,5ч., работников-3чел., труба Ø110*1500-2шт., ревизия Ø110-1шт., манжета-2шт.,переход Ø123*150-1шт., заглушка-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 2663,08 |  |  |  |
| 05.07.2016 кв.27,30 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 06.07.2016 кв.71 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 03.08.16 кв.34 Утечка на трубе ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., лен., автоулсуги) |  |  |  | 926,71 |  |  |  |
| 11.08.16 кв.72 Прогонка стояка ГВС на стояке (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 23.08.16 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 572,69 |  |  |  |
| 18.08.16 кв.77 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1820,08 |  |  |  |
| 28.08.16 кв.66 Скопление воды в подвале (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 305,67 |  |  |  |
| 29.08.16 Установка счетчика ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 14.09.2016 кв.16 Устранение утечки на трубе канализации, засор канализации )(время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 993,51 |  |  |  |
| 03.10.2016 кв.50 Осмотр стояка ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 489,84 |  |  |  |
| 21.10.2016 кв.46 Прочистка канализации (время работы-50мин., работников-3чел, автоуслуги) |  |  |  | 1586,4 |  |  |  |
| 21.10.2016 1под. Замена труб канализации (время работы-2ч50мин., труба Ø110-1,5м., труба Ø50-0,5м., ревизия Ø110-1шт., тройник Ø110-1шт., манжет Ø110-2шт., переход Ø110-1шт., переход Ø50-1шт., манжета Ø50-1шт., отвод Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 3390,49 |  |  |  |
| 21.11.2016 кв.42 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  | 1399,46 |  |  |  |
| 30.11.2016 кв.17 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 685,51 |  |  |  |
| 10.12.2016 кв.78 Разобрана канализация (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  | 1261,02 |  |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  | 9770,55 |  |  |  |
| 14.01.16 кв.79 Замена лампочек подъезде (вреям работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 683,18 |  |  |  |
| 25.02.2016 кв.42 Замена лампочек в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  | 338,18 |  |  |  |
| 03.03.2016 кв.69 Ремонт освещения МОП (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 497,68 |  |  |  |
| 04.05.2016 кв.17 Замена патрона на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., патрон керамический-1шт., автоуслуги) |  |  |  | 688,68 |  |  |  |
| 24.05.2016 кв.33 Осмотр оборудования, ремонт контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  | 429,06 |  |  |  |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  | 550 |  |  |  |
| 26.10.2016 кв.33 Замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 683,18 |  |  |  |
| 01.11.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работнкиов-2чел., провод-6м., орех-12шт., изолента, лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  | 5217,41 |  |  |  |
| 23.11.2016 кв.17 Замена лампочек в подъезде, ремонт выключателей в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  | 683,18 |  |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  | 12150,00 |  |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  | 27333,84 |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  | 12490,00 |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | 45339,91 |  |  |  |
| работы по договору |  |  |  | 29065,20 |  |  |  |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  | 39600,00 |  |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  | 51348,82 |  |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  | 109252,80 |  |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  | 467924,57 |  |  |  |