| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская д.59 |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 33525,99 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 413245,20 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 408182,07 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | 23985,60 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 510200,28 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | -44506,62 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 191405,99 |
| 03.02.2016 Уборка снежного навеса с кровли (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 476,42 |
| Торф |  |  |  |  |  | 10000 |
| Изготовление ключа на ГИС ЖКХ |  |  |  |  |  | 1667 |
| Спил деревьев |  |  |  |  |  | 10000 |
| Частичный ремонт и покраска цоколя-140м2., ремонт отмостки-5м2 |  |  |  |  |  | 101639,78 |
| 04.07.2016 Ремонт детской площадки (время работы-6ч., работников-3чел., уголок 50*50-3м., труба 6,5м, полоса-1,5м., пиломатериал-0,1м, саморезы-700шт., гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3720,33 |
| Работы по штукатурке в подъезде |  |  |  |  |  | 8079,39 |
| 14.09.16 Изготовление решетки для очистки обуви у подъезда (время работы-5ч., работников-1чел., сварочные работы, арматура-24м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 8087,2 |
| Изготовление и установка снегозадержателей |  |  |  |  |  | 36976,09 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 8295,58 |
| 15.11.2016 Уборка наледи с кровли над балконом (время работы-40мин., работников-1чел., АГП22) |  |  |  |  |  | 1470,1 |
| 05.12.2016 4,5под. Ремонт дверного замка (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 994,1 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 26384,03 |
| 21.01.16 кв.39 Холодные радиаторы, осмотр (вреям работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| 09.02.2016 кв.16 Засор канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1820,08 |
| 09.02.2016 кв.44 Замена кранбукса на вентилях на стояках ГВС и ХВС (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2612,08 |
| 17.04.2016 кв.4 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 07.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 18.05.2016 кв.30 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 05.07.2016 кв.18 Прогонка стояка ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 14.07.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе отопления (вреям работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 15.08.16 кв.65 Замена запорной арматуры ХВС и ГВС (время работы-1,5ч., работнкиов-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1512,08 |
| 01.08.16 кв.9 Устранение утечки на стояке ХВС (время работы-1ч10мин., работников-2чел., американка Ø25-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1786,38 |
| 09.08.16 кв.37 Замена запорной арматуры на стояке ГВС (время работы-1ч40мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 1612,51 |
| 23.08.16 кв.18 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел.) |  |  |  |  |  | 572,69 |
| 17.09.16 кв.26 Осмотр (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 30.09.2016 кв.27 Замена крана (время работы-1ч., работников-1чел., кран шаровой Ø20-1шт., муфта Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1466,45 |
| 25.09.2016 кв.25,23 прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| 29.09.2016 кв.27 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2071,15 |
| 21.09.2016 кв.70 Лопнул тройник на ХВС, осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 10.10.2016 кв.27 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., сборка Ø15-2шт., автоуслуги0 |  |  |  |  |  | 5125,27 |
| 25.10.2016 кв.66 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 27.11.2016 кв.14 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 16878,49 |
| 27.01.16 кв.38 Замена лампочки на площадке (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 283,18 |
| 04.02.2016 кв.16 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 283,18 |
| 09.02.2016 кв.17 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 214,53 |
| 15.04.2016 Установка датчика движения (время работы-4ч., работников-2чел., датчик-1шт., провод-2м., патрон-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3230,15 |
| Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | 550 |
| 26.08.16 2под.4эт. Замена датчика движения (время работы-40мин., работников-1чел., датчик движения-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1337,68 |
| 28.09.2016 кв.26 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 310,68 |
| 31.10.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., провод-8м., изолента, орех-6шт., крепеж, лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 9903,41 |
| 04.11.2016 Ремонт контакта в эл. Щите (время работы-40мин., работников-1чел., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 765,68 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 10125,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 21090,60 |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 11190,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 36207,59 |
| работы по договору |  |  |  |  |  | 29065,20 |
| уборка придомовой территории ручным способом (дворник) |  |  |  |  |  | 39600,00 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 41006,18 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 87247,20 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 510200,28 |