| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Комсомольская д.72А |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 256359,92 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 665857,00 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 605218,74 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 763882,90 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 97695,758 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 366060,09 |
| # 08.02.2016 Уборка снега с козырьков дома (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # 08.02.2016 Уборка наледи с кровли дома (время работы-2ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 3329,46 |
| # 05.02.2016 кв.36 Уборка снега с чердака дома (время работы-1ч.20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1567,16 |
| # 29.02.2016 кв.48 Уборка снега с чердака (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 31.03.2016 Ремонт ограждений (время работы-1,5ч., работников-2чел., АГП22) |  |  |  |  |  | # 3495,43 |
| # 31.05.2016 кв.1 Ремонт вен. каналов (время работы-2ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2029,74 |
| # 11.05.2016 кв.1 Ремонт вен. каналов (время работы-6ч., работников-3чел., цемент, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5055,45 |
| # 10.05.2016 кв.1 Прочистка вен. каналов (время работы-2,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1799,6 |
| # 07.07.2016 Ремонт лавки у подъезда (время работы-1ч., работников-2чел., пиломатериал, краска сурик, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1604,17 |
| # 14.07.2016 Ремонт лавки, покраска, установка (время работы-2,5ч., работников-2чел., пиломатериал-0,1м., краска сурик-1б., кисть-1шт., цемент-0,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2880,35 |
| # Работы по асфальтированию придомовой территории |  |  |  |  |  | # 24200 |
| # 22.09.2016 6под. Ремонт козырька (время работы-40мин., работников-3чел., железо-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1212,52 |
| # Изготовление и установка снегозадержателей |  |  |  |  |  | # 31023,51 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 9189,72 |
| # Устройство навесов над крыльцами и водостока с кровли МКД |  |  |  |  |  | # 275026,4 |
| # 12.12.16 кв.17 Осмотр чердака, Пропенивание кровли и примыканий на кровле дома, уборка снега с чердака (время работы-2,5ч., работников-1чел., пена-1б., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1867,75 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 45877,65 |
| # 06.01.16 кв.18 Засор канализации, замена канализационной трубы (время работы-1ч., работников-2чел., труба Ø50-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1646,02 |
| # 08.04.2016 кв.1 Установка кранов на Крыловых (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, резьба Ø15-4шт., кран шаровой Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4751,27 |
| # 11.04.2016 кв.1 Установка радиатора в квартире (время работы-8ч., работников-2чел., кран шаровой Ø20-2шт., американка Ø20-6шт., пробка радиаторная чугунная-2шт., кран шаровой Ø15-1шт., угол Ø15-1шт., труба Ø20-16м., угол Ø20-20шт., муфта Ø20-4шт., хомут-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8216,71 |
| # 07.04.2016 кв.1 Ремонт системы отопления (время работы-8ч., работников-2чел., американка Ø20-3шт., тройник Ø20-2шт., кран шаровой ØØ15-2шт., угол Ø15-7шт., муфта Ø20-6шт., труба Ø20-8м., кран шаровой с американкой Ø15-4шт., заглушка-2шт., пробка радиаторная-2шт., труба Ø15-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8240,91 |
| # 19.06.2016 кв.72 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 04.07.2016 кв.81 Засор канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 07.07.2016 кв.63 Замена запорной арматуры на стояках ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 905,51 |
| # 28.07.2016 кв.54 Осмотр стояка ХВС слабый напор (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.07.2016 кв.75 Замена вентиля на стояке ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 30.08.16 кв.18 Засор канализации, откачка воды из подвала (время работы-5ч., работников-3чел., заглушка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4953,85 |
| # 05.09.16 кв.3 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 20.09.16 кв.101 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 19.09.2016 кв.23 Устранение утечки на радиаторе (время работы -1,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт., бочонок Ø15-1шт., сгон Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2007,08 |
| # 22.09.2016 кв.68 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 24.09.2016 кв.76,78 Не греются батареи время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 08.10.2016 кв.34 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 08.10.2016 кв.18 Прочистка канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 10.10.2016 Установка крышки ревизии на кухонном стояке в подъезде (время работы-20мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,54 |
| # 13.10.2016 кв.52 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 18.10.2016 кв.1 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 15.11.2016 кв.71 Устранение утечки на стояке канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., каболка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 33748,57 |
| # 17.02.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 511,56 |
| # 09.03.2016 1,4под. Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., орех-6шт., изолента-1шт., лампочка-20шт., провод-10м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5602,41 |
| # 10.03.2016 5,8под. Ревизия эл. щитов, ремонт освещения МОП, ремонт контактов, ремонт ВРУ (время работы-8ч., работников-2чел., орех-5шт., лампочка-20шт., провод-8м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5349,41 |
| # 17.03.2016 кв.23 Замена патрона на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 710,68 |
| # 29.03.2016 кв.116 Ремонт светильника на площадке (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # 18.06.2016 кв.72 Замена лампочек в подъездах (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 628,18 |
| # 27.06.2016 кв.112 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 25.07.2016 кв.9 Замена автоматов в эл. щите (время работы-40мин., работников-1чел., автомат-2шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 974,68 |
| # 09.07.2016 кв.95 Ремонт освещения МОП, замена лампочек (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-3шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 511,56 |
| # 21.09.16 кв.110 Замена лампочки в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 12.10.2016 кв.17 Замена лампочки в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 06.10.2016 кв.18 Замена лампочки в подъезде 9время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 23.10.2016 кв.17 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-1ч., работников-1чел., крепеж, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1100,11 |
| # 14.10.2016 Монтаж эл. щитов на уличное освещение (время работы-8ч., работников-1чел., эл.щит-1шт., автомат-3шт., полоса-3шт., кабель-10м., шина-1шт., датчик-1шт., метал.рукав-3м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11685,63 |
| # 02.11.2016 кв.14 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., патрон-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 517,06 |
| # 09.11.2016 кв.1 Замена лампочки над входом в дом (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 09.11.2016 кв.44 Замена лампочки на площадке (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 310,68 |
| # 22.11.2016 кв.39 Ремонт освещения МОП, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 07.12.2016 Ремонт уличного освещения (время работы-8ч., работников-1чел., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2377,65 |
| # 04.12.2016 кв.68 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 338,18 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 11991,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 15255,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 19100,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 59718,17 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 600,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 67632,62 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 143899,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 763882,90 |