| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ленина д.187 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 104748,49 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 170291,76 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 148963,74 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 118313,21 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 135399,024 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 23080,25 |
| # Ремонт коневой доски |  |  |  |  |  | # 20679,99 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2400,26 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 4935,15 |
| # 23.01.16 кв.10 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 14.03.2016 кв.1 Устранение утечки в туалете (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 09.04.2016 Осмотр вода в подвале (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 811,04 |
| # 19.04.2016 кв.10 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 12.08.16 кв.6 Осмотр центральной канализации (время работы-10мин., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 09.08.16 кв.6 Вода в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 1155,11 |
| # 09.02.2016 кв.24 Ремонт контактов в эл. щите 9время работы-1ч., работников-1чел., крепеж, изолента, орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1155,11 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3058,4 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 9226,32 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 5500,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 15230,83 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 16882,37 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 35599,78 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 118313,21 |