| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ленина д.89 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -58713,40 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 59410,08 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 51766,19 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 79787,31 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -86734,524 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 7533,35 |
| # 18.01.16 Уборка снега с козырьков дома (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 554,59 |
| # 15.06.2016 Ремонт кровли, спил сучков (время работы-2,5ч., работников-2чел., шифер-2л., гвозди, АГП22) |  |  |  |  |  | # 3702,71 |
| # 21.07.2016 Ремонт входной двери (время работы-2ч., работников-3чел., железо-2м., пена-1б., саморезы, цемент-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3316,74 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 866,44 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -907,13 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 29812,34 |
| # 18.01.16 кв.8 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 27.02.2016 кв.9 Замена трубы отопления (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба 25-2м., отвод 25-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6802,47 |
| # 09.03.2016 кв.7 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 01.03.2016 Откачка воды из подвала (время работы-4,5ч., работников-2чел., АИ92-6л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3282,47 |
| # 12.04.2016 Откачка воды из подвального помещения (время работы-6ч., работников-2чел., бензин-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 23.04.2016 кв.5 Осмотр подвала (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 305,67 |
| # 25.05.2016 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2265,27 |
| # 25.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 19.07.2016 Откачка воды из подвала (время работы-4ч., работников-2чел., АИ92-4л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2943,4 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 12863,06 |
| # 17.02.2016 кв.9 Замена автомата в ВРУ в подвале (время работы-0,5ч., работников-1чел., автомат-1шт., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 671,06 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей МКД по договору б/н. от 20.06.2016 |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 30.06.2016 Установка автоматов на площадке, ремонт контактов (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-6шт., провод-5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5448,41 |
| # 01.07.2016 1под. Замена автоматов на площадках (время работы-8ч., работников-2чел., автомат-8шт., провод-3м., орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5910,41 |
| # 10.07.2016 Осмотр эл. оборудования (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 283,18 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 3700,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 5546,72 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 6014,52 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 12697,32 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 79787,31 |