| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Новая д.27 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 9999,06 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 33071,04 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 27364,33 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 40974,03 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -3610,64 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 19775,10 |
| # 02.03.2016 Уборка наледи с кровли (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 26.09.2016 кв.7 Закрытие слуховых окон (время работы-1ч., работников-2чел., гвозди-20шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1131,17 |
| # Ремонт коневой доски |  |  |  |  |  | # 19117,99 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 485,18 |
| # Покрытие текучих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -1628,9 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 3043,79 |
| # 08.01.16 кв.3 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 17.11.2016 кв.3 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 2971,54 |
| # 22.01.16 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1485,77 |
| # 07.06.2016 Проверка на несанкционированное подключение (время работы-4ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1485,77 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1080,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 3087,60 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 3348,00 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 7068,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 40974,03 |