| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.122 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 97268,69 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 190412,40 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 174161,15 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 142776,15 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 128653,69 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 11835,78 |
| # 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (Время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 06.09.16 кв.16 Частичный ремонт кровли (время работы-2ч., работников-2чел., шифер-7л., гвозди-45шт., АГП22) |  |  |  |  |  | # 6659,82 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 4399,54 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 5230,68 |
| # 23.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 09.06.2016 кв.1 Бежит вода ГВС в стояк ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 27371,74 |
| # 17.18.10.16 Установка датчиков движения, замена выключателя в 1 под. (время работы-12ч., работников-2чел., датчик-4шт., провод-20м., выключатель-3шт., лампочка-3шт., гофра-10м., патрон-2шт., изолента, орех-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11681,56 |
| # 18.19.10.2016 Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-20ч., работников-1чел., датчик-8шт., провод-40м.,выключатель-4шт., патрон-4шт., гофра-20м., крепеж, изолента, лампочка-4шт., орех-5шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 15690,18 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3235 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 9692,28 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 5600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 16110,30 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 2989,97 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 18245,40 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 38820,00 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 142776,15 |