| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.124 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 42282,80 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 66039,04 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 65765,47 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 63796,21 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 44252,058 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 2428,08 |
| # 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 441,97 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 876,94 |
| # 11.11.2016 Прочистка ливневых труб (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 24621,70 |
| # 19.02.2016 Устранение утечки на стояке (время работы-20мин., работников-2чел., сальниковая набивка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 544,84 |
| # 10.05.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 20.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 08.09.16. Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø50-1шт., отвод Ø40-1шт., бочонок Ø50-1шт., труба Ø50-1м., диск -2шт., сборка Ø50-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8047,24 |
| # 06.09.16 Прорыв трубы ГВС в подвале (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5941,87 |
| # 30.09.2016 Утечка канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 18.11.2016 Сварочные работы на трубе ГВС (время работы-1ч40мин., работников-3чел., кран шаровой Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4459,32 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 27.06.2016 кв.9 Осмотр эл. оборудования, ремонт контактов (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1120,6 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 3373,80 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4800,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 5580,59 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 6320,18 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 13447,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 63796,21 |