| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.126 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -57530,76 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 75344,43 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 49113,27 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 128021,84 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -136439,332 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 21214,42 |
| # 02.03.2016 кв.4 Ремонт входных дверей, уборка сосулек над подъездом (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 23.05.2016 Ремонт вен. трубы, оштукатуривание (время работы-3,5ч., работников-3чел., цемент-1,5м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 6981,38 |
| # 12.05.2016 кв.2 Осмотр вен. стояков (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 776,42 |
| # 16.05.2016 Ремонт кровли установка асбоцементной трубы на вен. каналы (время работы-3ч., работников-3чел., труба асб.цементная-1шт., цемент-0,5м., песок, железо-2,5м., саморезы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9144,17 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2896,4 |
| # 26.12.2016 кв.7Прочистка вентканалов (время работы-3ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,39 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -593 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 70714,03 |
| # 14.01.16 кв.7 Осмотр системы отопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 06.02.2016 кв.6 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.02.2016 Осмотр труб ХВС, ГВС , канализации в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 17.05.2016 кв.3 ком.2 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 22.05.2016 кв.2 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 18.05.2016 кв.3 Замена стояка ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., тройник-1шт., муфта-3шт., труба -1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1724,12 |
| # 20.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 24.09.2016 кв.2 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 04.10.2016 Переврезка Крыловых на отоплении (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 10024,85 |
| # 03.10.2016 Прокладка труб отопления (время работы-6ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-25м., труба Ø32-25м., труба Ø25-4м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 25606,04 |
| # 04.10.2016 Врезка спускников, Переврезка стояков (время работы-4,5ч., работников-3чел., сварочные работы, американка-2шт., кран шаровой Ø15-10шт., муфта-10шт., тройник Ø20-2шт., муфта Ø20-4шт., угол Ø 25-2шт., муфта Ø25-1шт., муфта Ø20-1шт., кран шаровой Ø20-8шт., резьба Ø20-8шт., муфта Ø50-3шт., муфта Ø32-7шт., труба-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 16795,04 |
| # 03.11.2016 кв.7 Холодные радиаторы, замена кранов на радиаторе (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., угольник Ø15-2шт., труба Ø15-1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6857,47 |
| # 24.12.2016 кв.1,2 Осмотр системы ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2025,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 6531,77 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 7397,42 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 15739,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 128021,84 |