| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.128 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 74513,35 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 182245,27 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 178829,06 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 139375,07 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 113967,336 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 7552,89 |
| # 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 937,52 |
| # 08.08.16 кв.26 Оштукатуривание, укрепление кирпичей под кровлей (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, АГП22) |  |  |  |  |  | # 2317,57 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 4297,8 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 15238,61 |
| # 04.05.2016 кв.21 Засор канализации (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1281,26 |
| # 07.05.2016 кв.23 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 19.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 05.08.16 кв.23 Бежит полотенцесушитель (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1641,46 |
| # 26.08.16 кв.18 Прорыв трубы ГВС в подвале (время работы-1ч., работников-4чел., сварочные работы, автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 2863,15 |
| # 01.09.16 кв.4 Устранение утечки в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 29.10.2016 кв.23 Прочистка канализации (время работы-50мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1377,18 |
| # 24.10.2016 кв.21 Прочистка канализации (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2196,68 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 24872,97 |
| # 11.01.16 кв.1 Ремонт освещения МОП, замена автомата, замена лампочки (время работы-50мин., работников-1чел., автомат-1шт., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 926,73 |
| # 29.04.2016 кв.9 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел. Орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 484,06 |
| # 20.10.2016 кв.23 Ремонт фазного провода в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 24,25.10.2016 Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-12ч., работников-2чел., датчик-3шт., патрон-3шт., выкелючатель-2шт., лампочка-2шт., провод-10м., изолента, батарейки, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9927,06 |
| # 25,26.10.2016 Установка датчиков движения 2 под. (время работы-12ч., работников-1чел., датчик движения -3шт., патрон-3шт., лампочка-2шт., провод-10м., гофра-6м., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6602,53 |
| # 26,27.10.2016 Установка датчиков движения 3под. (время работы-12ч., работников-1чел., провод-10м., датчик движения-3шт., гофра-6м., лампочка-2шт., изолента, автомат-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6393,53 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 3096,2 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 3645,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 9333,36 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 5600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 15419,08 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 17462,57 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 37154,40 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 139375,07 |