| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Октябрьская д.130 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 45257,93 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 108914,76 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 109485,72 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 118030,83 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 36712,822 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 27987,01 |
| # 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-30мин., работников-3чел., автоуслуги0 |  |  |  |  |  | # 669,66 |
| # 13.04.2016 кв.6 Ремонт шеломов и кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., железо-2м., саморезы, АГП22) |  |  |  |  |  | # 3319,32 |
| # Ремонт коневой доски |  |  |  |  |  | # 20679,99 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 3318,04 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 13057,85 |
| # 24.02.2016 кв.10 Устранение утечки на трубе ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 17.03.2016 кв.16 Врезка спускника на полотенцесушитель (время работы-1,5ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., резьба Ø15-1шт., отвод Ø15-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2942,08 |
| # 17.03.2016 кв.6 Прочистка канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 19.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслугИ0 |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 06.06.2016 кв.7 Устранение утечки на смесителе в ванной (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1091,46 |
| # 09.06.2016 кв.7 Устранение утечки в подвале на стояке ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 03.06.2016 кв.1 Осмотр по причине затопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 03.12.2016 кв.10 Устранение утечки на радиаторе (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 27.12.2016 кв.1 Осмотр по причине затопления (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 20557,88 |
| # 06.07.2016 Ремонт контактов в ВРУ (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 594,06 |
| # 19.07.2016 Замена вставок на автоматы ВРУ (время работы-8ч., работников-1чел., автомат-12шт., орех-6шт., крепеж, провод-4м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5292,65 |
| # 28.09.2016 кв.10 Ремонт контакта на МОП, замена лампочки (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 07,08.11.2016 Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-2чел., выключатель-4шт., провод-20м., гофра-20м., патрон-6шт., изолента, орех-6шт., датчик движения-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13558,93 |
| # 29.12.2016 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 1850,4 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 2430,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 5591,64 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 4700,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 9214,99 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 10436,26 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 22204,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 118030,83 |