| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.82 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # -9616,90 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 199570,92 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 165593,63 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 208006,56 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # -52029,832 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 7074,88 |
| # 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 2637,68 |
| # 01.12.2016 кв.27 Осмотр кровли по причине протечки, ремонт дверей в кв.19 (время работы-1,5ч., работников-1чел.,смесь штукатурная-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1214,1 |
| # 14.12.2016 кв.18 Оштукатуривание отверстий вентиляции на чердаке (время работы-3ч., работников-1чел., смесь штукатурная, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1669,32 |
| # 21.12.2016 кв.18 Ремонт вентканалов (время работы-1,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 994,1 |
| # Покрытие текущих расходов средствами кап. ремонта |  |  |  |  |  | # -549,49 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 93889,23 |
| # 22.01.16 кв.26 Замена кранов на стояке ХВС и ГВС (время работы-1ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2801,02 |
| # 29.01.16 кв.20 Устранение утечки на трубе ГВС, Установка шарового крана (время работы-1,5ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1952,08 |
| # 09.02.2016 Отсутствие ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 05.02.2016Откачка воды из подвала (время работы-1ч., работников-2чел., АИ92-2л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1349,02 |
| # 08.02.2016 Замена сгонной сборки на вводе в дом ГВС (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø20-1шт., труба стальная Ø32-2м., кран шаровой Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 5534,87 |
| # 01.02.2016 кв.4 Замена сгона на стояке в подвале (время работы-1ч., работников-1чел., сгон Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1119,95 |
| # 12.03.2016 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1763,15 |
| # 24.03.2016 кв.4 Устранение утечки на трубе (время работы-3ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø50-1м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6648,47 |
| # 26.03.2016 кв.10 Прочистка канализации (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1820,08 |
| # 14.04.2016 кв.2 Осмотр (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 19.04.2016 кв.8 Устранение утечки на радиаторе (время работы-0,5ч., работников-2чел., лен., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 740,51 |
| # 19.04.2016 кв.3 Осмотр подвала, труб ГВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 11.05.2016 кв.3 Откачка воды из подвала, замена труб (время работы-7,5ч., работников-4чел., сварочные работы, АИ92-2,5л., труба Ø76-1,5м., труба Ø32-0,5м., отвод Ø32-2шт., сгон Ø25-2шт.,автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 13131,43 |
| # 06.05.2016 кв.6 Откачка воды из подвала (время работы-6ч., работников-2чел., АИ92-10л., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4211,66 |
| # 12.05.2016 Ревизия труб ГВС и замена запорной арматуры (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-4шт., труба Ø25-6м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9540,85 |
| # 18.05.16 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # 07.06.2016 кв.10 Ревизия запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1861,46 |
| # 05.06.2016 кв.10 Осмотр, шум по трубам (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 20.06.2016 кв.3 Шум в трубах (время работы-1,5ч., работников-3чел., сварочные работы, труба Ø20-1м., резьба Ø20-2шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3434,18 |
| # 10.07.2016 кв.12 Засор канализации (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1223,71 |
| # 28.07.2016 3под. Замена стояков ГВС и ХВС, отопления с подвала (время работы-4ч., работников-2чел., труба Ø20-12м., тройник-4шт., тройник с резьбой-1шт., уголок-8шт., муфта-6шт., муфта соединительгная-8шт., американка-2шт., труба Ø50-3м., тройник Ø50-1шт., манжетØ50*75-1шт., отвод Ø50-1шт., тройник Ø50-1шт., кран шаровой Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6114,7 |
| # 20.08.16 кв.22 Засор канализации (время работы-2ч10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2156,51 |
| # 22.08.16 Запах в подъезде сточными водами (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1512,08 |
| # 31.08.16 кв.22 Утечка канализации в подвале (время работы-1,5ч., работников-3чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 1888,68 |
| # 01.09.16 Установка запорной арматуры на ГВС, установка перемычки на отоплении (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-6шт., муфта, сгон, к.гайка Ø15-по 2шт., отвод Ø15-4шт., резьба Ø15-8шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 10008,66 |
| # 07.10.2016 Замена запорной арматуры на стояках ХВС (время работы-4,5ч., работников-1чел., кран шаровой Ø20-6шт., резьба Ø20-6шт., резьба Ø32-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3923,68 |
| # 28.11.2016 кв.19 Бежит вода с квартиры в подъезд (время работы-1ч., работников-3чел. Сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., сборка Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3525,08 |
| # 25.12.2016 кв.18 Устранение утечки на отоплении в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 10713,56 |
| # 17.02.2016 Установка светильника и выключателя в тамбуре (время работы-8ч., работников-2чел., светильник -2шт., провод-30м., гофра-30м., выключатель-2шт., лампочка-2шт., крепеж, орех-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6029,65 |
| # 21.12.2016 Ревизия эл. щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-5м., изолента, орех-4шт., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4683,91 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 4050,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 10135,92 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 5900,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 16785,59 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 19010,18 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 40447,20 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 208006,56 |