| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьская д.84а |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | 48695,98 |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 178628,64 |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 175371,33 |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | 206327,20 |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | 17740,114 |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | 68337,38 |
| 18.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков(время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1109,17 |
| 22.08.16 кв.18 Ремонт, кладка короба на чердаке (время работы-2,5ч., работников-3чел., цемент-1м., песок, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 2847,96 |
| 18.08.16 кв.18 Прочистка вен. канала (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1339,32 |
| Установка окон 4-шт. |  |  |  |  |  | 58300 |
| 28.09.2016 кв.20 Ремонт шеломов (время работы-40мин., работников-2чел., железо-3,6м., гвозди-35шт., АГП22) |  |  |  |  |  | 2366,03 |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | 2374,9 |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | 41113,44 |
| 01.02.2016 кв.3 Устранение утечки на радиаторе (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4465,27 |
| 16.02.2016 кв.2 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., рабьотников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3365,27 |
| 13.02.2016 кв.15 Осмотр труб в подвале (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1261,02 |
| 11.04.2016 Откачка воды из подвального помещения (время работы-6ч., работников-4чел., сварочные работы, труба Ø32-1,5м., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 10881,93 |
| 06.04.2016 кв.1 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1569,02 |
| 25.04.2016 кв.11 Устранение утечки на канализационном стояке, замена канализационного стояка (время работы-1ч.40мин., работников-2чел., ревизия Ø110-1шт., труба Ø110-1м., переход Ø110-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1931,51 |
| 18.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 3969,66 |
| 16.08.16 кв.6 Устранение утечки на полотенцесушителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | 685,51 |
| 18.08.16 кв.6 Ремонт полотенцесушителя (время работы-0,5ч., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 1185,04 |
| 01.09.16 Установка спускников на ГВС , врезка перемычки на отоплении (время работы-4ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-6шт., сгон Ø15-шт., муфта, к.гайка Ø15- по 2 шт., резьба Ø15-8шт., отвод Ø15-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 10393,66 |
| 26.12.2016 кв.16 Осмотр системы ГВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 489,84 |
| 31.12.2016 кв.7-16 Прогонка стояка ГВС (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 915,71 |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | 5685,00 |
| 13.09.16 кв.27 Ремонт контакта в эл. щите (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-3шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | 649,06 |
| 10.12.2016 кв.23 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 242,03 |
| 20.12.2016 Ревизия эл. Щитов, ремонт контактов, ремонт освещения МОП (время работы-8ч., работников-2чел., провод-5м., лампочка-3шт., изолента, орех-6шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | 4793,91 |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | 3034,8 |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | 3645,00 |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | 9164,40 |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | 6700,00 |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | 15113,30 |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | 17116,27 |
| Расходы на управление |  |  |  |  |  | 36417,60 |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | 206327,20 |