| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Октябрьская д.96 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 43546,70 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 62715,36 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 53416,85 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 86797,32 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 10166,232 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 46221,00 |
| # Ремонт вен. каналов 4шт. |  |  |  |  |  | # 22022,15 |
| # Ремонт коневой доски |  |  |  |  |  | # 20679,99 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 865,04 |
| # 01.12.2016 Изготовление, установка отливов на козырьки дома (время работы-3ч., работников-1чел., железо-1м., саморезы-50шт., полоса-2м., гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2653,82 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 10799,47 |
| # 03.03.2016 кв.9 Замена запорной арматуры на стояках ГВС и ХВС (время работы-2ч., работников-2чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., резьба Ø15-2шт., отвод Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 4073,15 |
| # 13.04.2016 кв.8 Осмотр подвального помещения (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.05.2016 кв.3 Засор канализации (время работы-2ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2071,15 |
| # 24.05.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 3969,66 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 552,7 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 1620,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 2600,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 5504,89 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 6234,46 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 13264,80 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 86797,32 |