| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Островского д.1 |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  |  | # 71398,24 |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 376899,52 |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 357349,90 |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  |  | # 333690,66 |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  |  | # 95057,48 |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |  | # 9726,95 |
| # 12.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1339,32 |
| # 18.02.2016 кв.34 Остекленение подъездной рамы (время работы-1ч., работников-3чел., стекло, штапики, гвозди, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1966,32 |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  |  | # 5312,14 |
| # 06.12.2016 кв.68 Прочистка вен. каналов (время работы-2ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1109,17 |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |  | # 24638,57 |
| # 02.01.16 кв.44 Устранение утечки на смесителе (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 13.01.16 кв.63,35 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 29.01.16 кв.12 Замена крана на стояке ХВС (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 18.02.2016 кв.63 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 28.02.2016 кв.22 Засор канализации (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1569,02 |
| # 11.03.2016 кв.63 Устранение утечки на титане (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.04.2016 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 14.04.2016 Запах в квартире канализационными стоками (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 11.05.2016 кв.44 Бежит титан, слив воды, заглушили титан (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 25.05.2016 кв.56 Подтекает бойлер ГВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 01.06.2016 Засор канализации во 2 под. (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1399,46 |
| # 24.06.2016 кв.59 Устранение утечки на трубе ХВС (время работы-40мин., работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 970,71 |
| # 06.07.2016 кв.53 Запах канализации (время работы-40мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1267,2 |
| # 10.07.2016 кв.42 Осмотр, бежит титан (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 12.08.16 кв.54 Засор канализации (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 993,51 |
| # 22.08.16 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 572,69 |
| # 06.09.16 кв.25 Отсутствие ХВС (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 397,75 |
| # 26.09.16 кв.52 Холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 29.09.2016 кв.33 Прогонка системы отопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 973,26 |
| # 30.09.2016 кв.69 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 05.10.2016 кв.24 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 05.10.2016 кв.50 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 29.10.2016 кв.18,20 Осмотр труб ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 31.10.2016 кв.25 Осмотр системы ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 31.10.2016 кв.55 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 1261,02 |
| # 12.10.2016 кв.16 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 685,51 |
| # 14.11.2016 кв.20 Осмотр, утечка на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 01.11.2016 кв.19 Прогонка системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 489,84 |
| # 02.11.2016 кв.35 Осмотр системы отопления (время работы-10мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 262,99 |
| # 25.11.2016 кв.19 Прогонка системы отопления (время работы-40мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 915,71 |
| # 05.12.2016 кв.56 Устранение утечки на тройнике ХВС (время работы-20мин, работников-2чел., лен, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 544,84 |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  |  | # 98033,08 |
| # 15.01.16 кв.7 Замена лампочке в подъезде (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-3шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 683,18 |
| # 29.02.2016 кв.36 Ремонт контактов в эл.щите на площадке (время работы-0,5ч., работников-1чел., орех-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 539,06 |
| # 19.03.2016 кв.27 Ремонт нулевого провода (время работы-40мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 600,68 |
| # 16,17.05.2016 2под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-1чел., датчик движения-5шт., патрон-5шт., провод-15м., гофра-10м, лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9111,41 |
| # 18,19.05.2016 1под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-1чел., датчик движения-5шт., провод-15м., гофра-10м., патрон-4шт., лампочка-4шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9023,41 |
| # 20,23.05.2016 3под. Установка датчиков движения, ремонт освещения МОП (время работы-16ч., работников-1чел., датчик движения-5шт., провод-15м., гофра-10м., патрон-4шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8968,41 |
| # 24,25.05.2016 4под. Установка датчиков движения (время работы-16ч., работников-1чел., датчик движения-5шт., провод-15м., гофра-10м., патрон-4шт., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 8968,41 |
| # 23.05.2016 кв.47 Ремонт контакта в эл. щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 655,68 |
| # 24.06.2016 кв.6 Ремонт контактов в эл.щите МОП Освещение (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 429,06 |
| # 27,28.07.2016 1под. Замена пакетников на автоматы в эл. Щитах, замена горелых проводов (время работы-12ч., работников-1чел., автомат-25шт., провод-8м., орех-20шт., изолента, динрейка, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 9627,53 |
| # 29.07.2016 2под. Замена вставок на автоматы в ВРУ , ремонт ВРУ, ремонт контактов (время работы-8ч., работнкиов-1чел., крепеж, автомат-17шт., провод-3м, кабель-10м, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 6491,65 |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  |  |  |  | # 550 |
| # 01,02.08.16 3под. Замена пакетников на автоматы (время работы-16ч., работников-2чел., автомат-20шт., орех-15шт., изолента, провод-15м., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 13602,82 |
| # 03,04.08.16 4под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов, ремонт эл. щитов (время работы-16ч., работников-1чел., автомат-25шт., орех-20шт., провод-20м, изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 11795,3 |
| # 08,09.08.16 2под. Замена пакетников на автоматы (время работы-12ч., работников-2чел., автомат-17шт., орех-20шт., провод-10м., кабель АВВГ-10м., изолента, орех-10шт., автоулсуги) |  |  |  |  |  | # 12743,06 |
| # 06.09.16 кв.6 Регулировка датчика движения, замена лампочки (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 456,56 |
| # 22.10.2016 кв.24 Включение автомата в ВРУ (время работы-15мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 214,53 |
| # 24.11.2016 Замена автомата в ВРУ (время работы-4ч., работников-2чел., автомат-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 2696,65 |
| # 13.12.2016 кв.47 Ремонт контактов в эл. щите на площадке (время работы-40мин., работников-1чел., орех-4шт., изолента, автоуслуги) |  |  |  |  |  | # 875,68 |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  |  | # 6771 |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  |  | # 9585,00 |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  | # 20526,12 |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  |  | # 11400,00 |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  |  | # 33719,58 |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  | # 3100,00 |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  |  | # 37375,92 |
| # Расходы на управление |  |  |  |  |  | # 78814,44 |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  |  | # 333690,66 |