| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ул. Островского д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  | # 87744,18 |  |  |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | # 378080,77 |  |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  | # 346339,27 |  |  |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) по техническому обслуживанию |  |  | # 3403,90 |  |  |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  | # 340624,80 |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  | # 96862,55 |  |  |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  | # 38754,78 |  |  |  |  |
| # 12.01.16 Уборка снега с подъездных козырьков (время работы-1ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | # 1339,32 |  |  |  |  |
| # 14.01.16 кв.53 Установка доводчика (время работы-2ч., работников-2чел., доводчик-1шт., автоуслуги) |  |  | # 3109,46 |  |  |  |  |
| # 15.02.2016 Ремонт крыши подвального помещения (время работы-1,5ч., работников-3чел.,шифер-5л., пиломатериал-0,1м3., гвозди, автоуслуги) |  |  | # 3337,28 |  |  |  |  |
| # 11.02.2015 кв.52 Укладка плитки в подъезде (время работы-2ч., работников-2чел., лей плиточный-1м., плитка-10шт., автоуслуги) |  |  | # 3032,46 |  |  |  |  |
| # 28.04.2016 кв.35 Пропенивание шва (время работы-1,5ч., работников-2чел., пена, АГП22) |  |  | # 2989,32 |  |  |  |  |
| # 15.06.2016 кв.50 Ремонт балконной плиты (время работы-2ч., работников-2чел., цемент-0,5м., песок, автоуслуги) |  |  | # 1811,46 |  |  |  |  |
| # 13.09.16 кв.36 Прочистка вен. канала (время работы-1ч., работников-1чел., АГП22) |  |  | # 2100,14 |  |  |  |  |
| # 13.09.16 кв.55 прочистка вен. канала (время работы-0,5ч., работников-1чел.автоуслуги) |  |  | # 439,52 |  |  |  |  |
| # 15.09.16 Наклейка уплотнительной ленты на входную дверь, регулировка доводчика (время работы-1ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  | # 879,03 |  |  |  |  |
| # 21.09.2016 кв.55 Прочистка вентиляции (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  | # 429,52 |  |  |  |  |
| # 27.09.2016 кв.10 Демонтаж, монтаж подъездного козырька (время работы-5ч., работников-2чел., сварочные работы, арматура-1м., труба профильная-25м., Железо-4,5м., саморезы-60шт., электроды-25шт., круг отрезной-2шт., автоуслуги) |  |  | # 13930,51 |  |  |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016г. |  |  | # 5356,76 |  |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  | # 55917,29 |  |  |  |  |
| # 08.01.16 кв.48 Засор канализации (время работы-40мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | # 1399,46 |  |  |  |  |
| # 22.01.16 кв.13 Осмотр системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 993,51 |  |  |  |  |
| # 29.01.16 кв.4 Замена стояка ХВС (время работы-2ч., работников-1чел., труба Ø16-2м., кран шаровой Ø15-1шт., тройник -1шт., угол-1шт., нипель-1шт., угол-2шт., нипель-1шт., автоуслуги) |  |  | # 2075,02 |  |  |  |  |
| # 09.02.2016 кв.48 Засор канализации (время работы-1ч.50мин., работников-4чел., автоуслуги) |  |  | # 2573,27 |  |  |  |  |
| # 24.02.2016 кв.70 Прогонка системы отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 685,51 |  |  |  |  |
| # 03.03.2016 кв.32,33 Устранение утечки на канализационной трубе (время работы-55мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | # 1703,24 |  |  |  |  |
| # 12.04.2016 кв.73 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | # 572,69 |  |  |  |  |
| # 12.05.2016 кв.21 Засор канализации (время работы-1,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 1820,08 |  |  |  |  |
| # 19.05.2016 кв.27 Осмотр по причине затопления, установка заглушек (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 685,51 |  |  |  |  |
| # 07.06.2016 кв.16 Устранение утечки на кране ХВС (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 489,84 |  |  |  |  |
| # 11.07.2016 кв.17 Замена запорной арматуры (время работы-0,5ч., работнкиов-2чел., автоуслуги) |  |  | # 685,51 |  |  |  |  |
| # 07.07.2016 кв.23 Замена запорной арматуры на стояках ХВС (время работы-40мин., работнкиов-1чел., кран шаровой Ø25-1шт., автоуслуги) |  |  | # 1097,47 |  |  |  |  |
| # 28.07.2016 кв.23 Подтекает стояк отопления (время работы-3ч., работнкиов-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-2шт., кран шаровой Ø20-2шт., сгон Ø20-2шт., резьба Ø20-4шт., муфта Ø20-2шт., контр. гайка Ø20-2шт., автоуслуги) |  |  | # 6630,87 |  |  |  |  |
| # 22.07.2016 кв.23 Осмотр системы отопления (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 489,84 |  |  |  |  |
| # 22.08.16 кв.54 Осмотр подвального помещения (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  | # 572,69 |  |  |  |  |
| # 01.09.16 кв.2 осмотр, подтекает радиатор (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 305,67 |  |  |  |  |
| # 02.09.16 кв.2 Устранение утечки на радиаторе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  | # 2755,08 |  |  |  |  |
| # 02.09.16 кв.10 Протечка на радиаторе (время работы-1ч., работников-3чел., сварочные работы, сборка Ø20-1шт.,автоуслуги) |  |  | # 2755,08 |  |  |  |  |
| # 01.09.16 кв.10 Осмотр, подтекает под радиатором (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 305,67 |  |  |  |  |
| # 05.09.16 кв.70 Замена кранов на радиаторе (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 1261,02 |  |  |  |  |
| # 30.09.2016 кв.53,69 Прогонка системы отопления (время работы-1ч., работников-2чел., замок навесной в кв.69, автоуслуги) |  |  | # 1569,02 |  |  |  |  |
| # 06.10.2016 кв.46 Устранение утечки на трубе отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, пробка радиаторная-1шт., сгон Ø20-1шт., труба Ø20-0,2м., автоуслуги) |  |  | # 3567,67 |  |  |  |  |
| # 13.11.2016 кв.65,69 Прогонка стояка отопления (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 685,51 |  |  |  |  |
| # 24.11.2016 кв.62 Замена крана на стояке ХВС (время работы-10мин., работников-3чел., сварочные работы, автоуслуги) |  |  | # 722,35 |  |  |  |  |
| # 21.11.2016 кв.10 Устранение утечки на трубе в подвале (время работы-0,5ч., работников-2чел., сальниковая набивка, кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  | # 1109,01 |  |  |  |  |
| # 30.11.2016 кв.69 Замена кранов на радиаторах (время работы-2,5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-3шт., пробка радиаторная 2-шт., боченок-2шт., автоуслуги) |  |  | # 6381,87 |  |  |  |  |
| # 28.11.2016 кв.47 Осмотр системы отопления по причине утечки (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 973,26 |  |  |  |  |
| # 29.11.2016 кв.47 Замена запорной арматуры на стояке отопления (время работы-2ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой 20-1шт., сборка 20-1шт., автоуслуги) |  |  | # 4921,77 |  |  |  |  |
| # 05.12.2016 кв.67 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 305,67 |  |  |  |  |
| # 02.12.2016 кв.51 Устранение утечки на трубе отопления в подвале (время работы-1ч20мин., работников-2чел., сборка Ø20-6шт., автоуслуги) |  |  | # 2284,72 |  |  |  |  |
| # 06.12.2016 кв.67 Холодный стояк отопления (время работы-2ч., работников-2чел., кран шаровой Ø15-3шт., сгон Ø15-2шт., автоуслуги) |  |  | # 2456,15 |  |  |  |  |
| # 21.12.2016 кв.70 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-15мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 397,75 |  |  |  |  |
| # 25.12.2016 кв.48 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  | # 685,51 |  |  |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  | # 52187,41 |  |  |  |  |
| # 06.01.16 кв.4 Замена лампочке (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 456,56 |  |  |  |  |
| # 29.01.16 Замена патрона над входом в подъезд, замена лампочки (время работы-40мин., работников-1чел., патрон-1шт., лампочка-1шт., орех-2шт., автомат-1шт., автоуслуги) |  |  | # 1013,18 |  |  |  |  |
| # 26.02.2016 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 338,18 |  |  |  |  |
| # 20.03.2016 кв.47 Ремонт контактов в ВРУ (время работы-40мин., работников-1чел., крепеж, орех-3шт., изолента, автоуслуги) |  |  | # 952,68 |  |  |  |  |
| # 22.03.2016 Ремонт нулевых проводов в ВРУ, замена автомата, замена лампочки (время работы-4ч., работников-2чел., лампочка-2шт., орех-4шт., крепеж, автомат-3шт., провод-2м., автоуслуги) |  |  | # 3422,65 |  |  |  |  |
| # 29.05.2016 Ремонт щита в 3 подъезде (время работы-40мин, работников-1чел., Автоуслуги) |  |  | # 600,68 |  |  |  |  |
| # 14.06.2016 Замена лампочек освещения на МОП (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  | # 310,68 |  |  |  |  |
| # 06.07.2016 4под. Замена пакетников на автоматы (время работы-12ч., работников-2чел., автомат-17шт., провод-15м., орех-20шт., крепеж, автоуслуги) |  |  | # 10136,17 |  |  |  |  |
| # 05.06.07.2016 3под. Замена пакетников на автоматы (время работы-12ч., работнкиов-2чел., автомат-17шт., провод-15м., крепеж, орех-20шт., автоуслуги) |  |  | # 10939,17 |  |  |  |  |
| # 12,13.07.2016 1под. Замена пакетников на автоматы (время работы-16ч., работнкиов-1чел., автомат-21шт., провод-15м., орех-20шт., крепеж, изолента, автоуслуги) |  |  | # 10200,41 |  |  |  |  |
| # 15,18.07.2016 2под. Замена пакетников на автоматы, ремонт контактов (время работы-12ч., работнкиов-1чел., автомат-16шт., провод-10м., орех-15шт., изолента, автоуслуги) |  |  | # 7691,53 |  |  |  |  |
| # Проведение измерений сопротивления изоляции электропроводок общедомовых сетей зданий МКД по договору б/н. от 01.07.2016 г. |  |  | # 550 |  |  |  |  |
| # 29.07.2016 кв.4 Ремонт освещения МОП, замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоулсуги) |  |  | # 484,06 |  |  |  |  |
| # 29.09.2016 Замена датчика движения в 1 под. 1 эт. (время работы-0,5ч., работников-2чел., датчик-1шт., автоуслуги) |  |  | # 1270,67 |  |  |  |  |
| # 29.09.2016 кв.12 Осмотр эл. оборудования (время работы-0,5ч., работников-1чел., автоуслуги) |  |  | # 429,06 |  |  |  |  |
| # 27.09.2016 кв.10 Замена лампочек в подъезде (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  | # 484,06 |  |  |  |  |
| # 22.09.2016 кв.4 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  | # 338,18 |  |  |  |  |
| # 16.10.2016 кв.4 Ремонт освещения МОП (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  | # 283,18 |  |  |  |  |
| # 05.10.2016 кв.68 Ремонт освещения МОП (время работы-40мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 628,18 |  |  |  |  |
| # 21.10.2016 кв.4 Ремонт освещения МОП (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 310,68 |  |  |  |  |
| # 25.10.2016 кв.17 Ремонт освещения МОП (время работы-0,5ч., работников-1чел., лампеочка-2шт., автоуслуги) |  |  | # 484,06 |  |  |  |  |
| # 08.11.2016 кв.48 Замена лампочки в подъезде (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 310,68 |  |  |  |  |
| # 15.11.2016 кв.4 Замена лампочки у входа в подъезд (время работы-20мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 310,68 |  |  |  |  |
| # 10.12.2016 кв.4 Замена лампочки в подъезде (время работы-15мин., работников-1чел., лампочка-1шт., автоуслуги) |  |  | # 242,03 |  |  |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  | # 9450,00 |  |  |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  | # 20612,04 |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  | # 11400,00 |  |  |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  | # 34122,96 |  |  |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | # 600,00 |  |  |  |  |
| # Работы, услуги по содержанию и ремонту общего имущества дома |  |  | # 37823,04 |  |  |  |  |
| # Расходы на управление |  |  | # 79757,28 |  |  |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  | # 340624,80 |  |  |  |  |