| # Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Островского д.15А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | # -7346,24 |  |  |
| # Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | # 97558,92 |  |  |
| # Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | # 93909,01 |  |  |
| # Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | # 71562,97 |  |  |
| # Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | # 14999,80 |  |  |
| # Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | # Стоимость (руб.) |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | # 6957,97 |  |  |
| # 11.01.16 Уборка снега с кровли и подъездных козырьков (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 669,66 |  |  |
| # 02.02.2016 Уборка снега с козырьков (время работы-1ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 1109,17 |  |  |
| # 03.03.2016 Уборка сосулек с кровли дома (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 669,66 |  |  |
| # 04.03.2016 Уборка снега с балкона (время работы-0,5ч., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 669,66 |  |  |
| # 23.09.2016 кв.21 Частичный ремонт кровли (время работы-1,5ч., работников-2чел., шифер-3л., гвозди-30шт., пена-0,5б., автоуслуги) |  |  |  |  | # 2408,52 |  |  |
| # Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | # 1431,3 |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | # 7955,64 |  |  |
| # 09.01.16 кв.21 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-10мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 305,67 |  |  |
| # 27.06.2016 Врезка спускника на трубе отопления ХВС (время работы-40мин., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø15-1шт., кран шаровой Ø20-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | # 2174,96 |  |  |
| # 29.06.2016 Промывка системы отопления (время работы-6ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 3969,66 |  |  |
| # 18.10.2016 Изоляция тру отопления на вводе в дом (время работы-0,5ч., работников-2чел., утеплитель, автоуслуги) |  |  |  |  | # 1015,51 |  |  |
| # 09.11.2016 кв.21 Осмотр, холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 489,84 |  |  |
| # Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | # 9429,24 |  |  |
| # 23.02.2016 кв.16 Включение автомата (время работы-20мин., работников-1чел., автоуслуги) |  |  |  |  | # 283,18 |  |  |
| # 29.02.16-01.03.2016 Замена вставок на автоматы ВРУ, ремонт ВРУ, ремонт освещения МОП (время работы-12ч., работников-2чел., автомат-12шт., орех-6шт., провод-3м., лампочка-2шт., автоуслуги) |  |  |  |  | # 9146,06 |  |  |
| # Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | # 914,5 |  |  |
| # Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | # 2970,00 |  |  |
| # Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| # Содержание придомовой территории |  |  |  |  | # 3500,00 |  |  |
| # Аварийное обслуживание |  |  |  |  | # 9108,42 |  |  |
| # Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| # Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | # 9876,60 |  |  |
| # Расходы на управление |  |  |  |  | # 20850,60 |  |  |
| # Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | # 71562,97 |  |  |