| Отчет по затратам на содержание и ремонт многоквартирного жилого дома г.о.г. Шахунья за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пархоменко д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2016, руб. дата начала отчетного периода |  |  |  |  | 22348,31 |  |  |
| Начислено в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 50086,32 |  |  |
| Поступило средств в 2016 году, руб (в отчетном году) |  |  |  |  | 41690,53 |  |  |
| Выполнены работы в 2016 году, руб. (в отчетном году) |  |  |  |  | 45071,84 |  |  |
| Остаток средств на 01.01.2017 г. руб. (дата начала года, следующего за отчетным) |  |  |  |  | 18967,00 |  |  |
| Наименование работы (услуги) в рамках выполненной работы (услуги) |  |  |  |  | Стоимость (руб.) |  |  |
| Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  | 3617,58 |  |  |
| Уплата Штрафа по пожарной безопасности |  |  |  |  | 550 |  |  |
| Услуги Нотариуса по закрытию ТСЖ, Уплата штрафа в ПФР, Публикация В газете Вестник |  |  |  |  | 2331,2 |  |  |
| Содержание крыш в зимний период 2016-2017 гг. |  |  |  |  | 736,38 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  | 15243,25 |  |  |
| 07.01.16 кв.5 Холодные радиаторы (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 23.03.2016 кв.5 Перекрытие дома по причине утечки на радиаторе (время работы-20мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 489,84 |  |  |
| 23.03.2016 кв.5 Замена крана на радиаторе (время работы-5ч., работников-3чел., сварочные работы, кран шаровой Ø20-2шт., сгон Ø20-2шт., к.гайка Ø20-2шт., пробка радиаторная -2шт., труба Ø20-1м., автоуслуги) |  |  |  |  | 11058,85 |  |  |
| 06.06.2016 кв.11 Осмотр, бежит стояк канализации (время работы-20мин., работников-3чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 572,69 |  |  |
| 18.06.2016 кв.2 Осмотр трубы ХВС (время работы-0,5ч., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 685,51 |  |  |
| 25.09.2016 кв.7,8 Прогонка системы отопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 973,26 |  |  |
| 02.11.2016 кв.7 Осмотр по причине затопления (время работы-45мин., работников-2чел., автоуслуги) |  |  |  |  | 973,26 |  |  |
| Содержание и текущий ремонт электроснабжения мест общего пользования |  |  |  |  | 770,09 |  |  |
| 26.09.2016 кв.10 Ремонт фазного провода до счетчика (время работы-50мин., работников-1чел., орех-1шт., автоуслуги) |  |  |  |  | 770,09 |  |  |
| Проведение планового весенне/осеннего осмотра чердачных и подвальных помещений, инженерных сетей (Апрель, Октябрь) |  |  |  |  | 469,5 |  |  |
| Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции |  |  |  |  | 1620,00 |  |  |
| Содержание внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание придомовой территории |  |  |  |  | 2900,00 |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  |  | 4676,22 |  |  |
| Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчеты с населением по квартплате |  |  |  |  | 5070,60 |  |  |
| Расходы на управление |  |  |  |  | 10704,60 |  |  |
| Всего расходов с 01.01.2016-31.12.2016 |  |  |  |  | 45071,84 |  |  |